vorm 3. Objektil kasutatud valgustite elektrilised näitajad

| Objekti nimi: |  | Ehitusaeg: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekti ehitaja: |  |

Valgusti nr 1:

| Valgusti tootja |  |
| --- | --- |
| Valgusti müüja käesolevale objektile |  |
| Valgusti täpne mark |  |
| Parameeter | Paigaldatud valgusti andmed | Märkused |
| Garantiiaeg |  |  |
| Valgusti kaitseklass (I, II, II) |  |  |
| Nimivool, A |  | 230V juures |
| Võimsustegur |  | 230V juures nii täisvõimsusel kui ka miinimum võimsusel |
| Käivitusvool, A |  |  |
| Kogu valgusti (sh kontroller) liigpinge taluvuslävi (L/N-maandus), kV |  |  |
| Nimivõimsus, W |  |  |
| Leedide toitevool (nimiväljundvool), mA |  | nimivõimsusel 230V juures |
| Valgusti nimivalgusvoog, lm |  |  |
| Valgusti efektiivsus (valgustist väljuv valgusvoog/tarbitav võimsus), lm/W |  |  |
| CLO funktsioon aktiveeritud, JAH/EI |  |  |
| Valgusti värvustemperatuur, K |  |  |
| Valgusti niiskus - ja tolmukindlus, IP aste |  |  |
| Valgusti vandaalikindlus, IK |  |  |
| Valgusti hooldeväärtus L90B10F10 juures, h |  |  |
| Valgusti omab rõhutasandusklappi |  |  |
| Valgusti dimmerdusviis 1 |  |
| Kontrolleri tootja /mark |  |
| Eeldimmerdusploki korral dimmerdusajad |  |

1

Raadioside teel juhitav kontroller

Eeldimmerdusplokk

Lisasoonega juhtimine

Muu (mis?)

Tellijal on igal ajal õigus küsida tõendusmaterjali valgusti vastavuse kohta esitatud parameetritele. Ehitaja peab olema võimeline tõendama valgusti vastavust esitatud parameetritele. Tellijalt sellekohase teate saamisel tuleb ehitajal esitada hiljemalt seitsme päeva jooksul valgusti testprotokoll, mis tõendab teates küsitud parameetrile vastavust ! Kui testprotokolli ei esitata põhjendamatult ettenähtud aja jooksul, toimetab Tellija kolm vabalt valitud valgustit objektilt vastavat akrediteeringut omavasse laborisse testimiseks. Eestis on selliseks laboriks Inspecta Estonia OÜ. Ehitaja nõustub sel juhul kandma testimiskulud vastava arve saamisest 14 päeva jooksul.

Kinnitan esitatud andmete õigsust.

Esindaja nimi:

Esindaja e-posti aadress:

Esindaja telefon:

Esitamise kuupäev:

/Allkirjastatud digitaalselt/