##### VORM 1. EHITATAVA OBJEKTI TARTU LINNA TÄNAVAVALGUSTUSE ELEKTRIPAIGALDISE KÄITU ÜLEANDMISE AKT nr. …………..

| Objekti nimetus: |  |
| --- | --- |
| Objekti projekteerija, kontaktandmed: |  |
| Objekti ehitaja, kontaktandmed: |  |
| Objekti aadress: |  |
| Kilbipiirkond: |  |
| Garantii kestvus (lisada garantii lõpu aeg) | Valgustid, kilbi ja valgustite kontrollerid – 5 aastat (kuni xx.xx.xxx) Juhtimiskilbid – 5 aastat (kuni xx.xx.xxx) Muud seadmed ja tööd – 2 aastat (kuni xx.xx.xxx) |

Garantiiaegsete rikete likvideerimise aeg on 3 tööpäeva. Kui tööd ei teostata nõuetekohaselt või õigeaegselt, tellib töö Tartu linn ja ehitaja kohustub tasuma teostatud tööde eest vastavalt Tartu linnalt saadud arvele 14 päeva jooksul.

Käesolevaga antakse üle alljärgnevad elektriehitustöö lepingulised ja tehnilised dokumendid:

| Jrk nr | Dokumendi nimetus | Eksempla-ride arv | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valgustuse mõõtmise protokoll |  |  |
| 2 | Elektripaigaldise audit |  |  |
| 3 | Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruanne |  |  |
| 4 | Ehitajapoolne nõuetekohasuse deklaratsioon |  |  |
| 5 | Kaitseseadme rakendusaja kontrollimise protokoll |  |  |
| 6 | Isolatsioonitakistuse mõõtmise protokoll |  |  |
| 7 | Maandustakistuse mõõtmise protokoll |  |  |
| 8 | Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontrolli protokoll |  |  |
| 9 | Koormuste mõõtmise protokoll (fiidrikoormused, kogu kilbi koormus) |  |  |
| 10 | Visuaalkontrolli protokoll |  |  |
| 11 | Kaetud tööde aktid |  |  |
| 12 | Teostusjoonis, asukohakoordinaadid |  |  |
| 13 | Kaablitrassi vastuvõtu akt, sh selged fotod kus on näha kogu kaablitrass, torud, maandused, kaitselindid jm. |  |  |
| 14 | Ehitustööde päevik |  |  |
| 15 | Ristmeväljade akt (õhuliinide korral) |  |  |
| 16 | Elektriskeem koos tehniliste andmetega |  |  |
| 17 | Objektile paigaldatud kilpide skeemid |  |  |
| 18 | Materjalide ja seadmete vastavustunnistused |  |  |
| 19 | Seadmete spetsifikatsioonid ja eestikeelsed hooldusjuhendid |  |  |
| 20 | Hoolduskava |  |  |
| 21 | Rikkevoolukaitseseadmete kontrolli protokoll (RVK olemasolul) |  |  |
| 22 | Mastitabel (kaablite, mastide, jalandite, valgustite, kontrollerite jm seadmete tehniliste andmetega). Esitada paigaldatud seadmete/materjalide täpsed margid. Andmed esitada vormil nr. 2. |  |  |
| 23 | Ehitaja garantii kinnituskiri koos valgustite ja kontrollerite tootjate garantiid tõendavate dokumentidega. |  |  |
| 24 | Valgustite parameetrite tabel, spetsifikatsioonid, hooldusjuhend. Olemas peavad olema valgustite LM79 ja LM80 testide protokollid, ENEC sertifikaat. Tellijal on õigus küsida igal ajal juurde tõestust esitatud/nõutud parameetritele vastavusele). Nõutud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise teate saamisest. Esitada vormil nr 3. |  |  |
| 25 | Valgustikontrollerite QR koodide tabel |  |  |
| 26 | Töömaa üleandmise ja vastuvõtmise aktid |  |  |
| 27 | CD plaat koos kõigi dokumentidega (sh projektiga) |  |  |

Andis üle:						Võttis vastu:

/nimi, ametinimetus, kuupäev /				/nimi, ametinimetus, kuupäev /