## Pakkumuse hinnatabel
Pakkumuse hinnatabel: soojusarvestite paigaldus ja seotud tööd
Tellija: Tartu linn
Hoone | Arvesti nimetus | Arvesti nimivooluhulk ja suurus | Arvesti ja kaasneva materjali maksumus | Arvesti paigalduse maksumus | Kokku kogu-maksumus
Lasteaed Pääsupesa, Sõpruse pst 12 | Ruumide küte(põrandaküte) | DN15 Q1.5 (1440 l/h) | 330 | 250 | 580
| Ruumide küte (radiaatorküte) | DN25 Q3.5 (3060 l/h) | 470 | 300 | 770
| Basseini küte | DN20 Q2.5 (2050 l/h) | 340 | 250 | 590
Lasteaed Krõll, Anne 65 | Ruumide küte (radiaatorid) | DN25 Q6 (7200 l/h) | 485 | 300 | 785
| Ventilatsiooni küte | DN15 Q0.6 (173 l/h) | 330 | 250 | 580
Lastead Poku, Anne 69 | Ruumide küte (radiaatorid) | DN25 Q6 (6732 l/h) | 485 | 300 | 785
| Ventilatsiooni küte | DN15 Q1.5 (1584 l/h) | 330 | 250 | 580
Lasteaed Rukkilill, Sepa 18 | Ruumide küte (radiaatorid) | DN25 Q6 (5607 l/h) | 485 | 300 | 785
| Ventilatsiooni küte | DN15 Q0,6 (612 l/h) | 330 | 250 | 580
Lasteaed Mõmmik, Mõisavahe 32 | Ruumide küte(radiaatorid) | DN40 Q10 (10044 l/h) | 555 | 300 | 855
| Ventilatsiooniküte | DN15 Q1.5 (936 l/h) | 330 | 250 | 580
Lasteaed Lepatriinu, Pargi tee 4 | Ruumide küte (radiaatorid) | DN25 Q3.5 (2923 l/h) | 470 | 250 | 720
| Ruumide küte (põrand) | DN25 Q6 (5503 l/h) | 485 | 250 | 735
| Ventilatsiooniõhu küte | DN15 Q1.5 (1505 l/h) | 330 | 250 | 580
Forseliuse Kool, Tähe 103 | Ruumide küte | DN40 Q10 (9612 l/h) | 555 | 300 | 855
| Ventilatsiooni küte | DN25 Q3.5 (2592 l/h) | 470 | 250 | 720
Reiniku Kool, Vanemuise 48 | Ruumide küte (A-korpus) | DN25 Q6 (4510 l/h) | 485 | 250 | 735
| Ruumide küte (B-korpus) | DN40 Q10 (7614 l/h) | 555 | 300 | 855
| Ventilatsiooni küte | DN40 Q10 (8172 l/h) | 555 | 300 | 855
|  | Maksumus: | 8375 | 5150 | 13525
|  | Käibemaks: | 1675 | 1030 | 2705
|  | Maksumus kokku: | 10050 | 6180 | 16230
Kõik mõõteseadmed peavad olema taadeldud ja omama vastavat sertifikaati.
Kõigi seadmete kohta tuleb esitada tooteleht.