1. **Üldandmed**

1.1. Hankija: Tartu Hooldekodu, Liiva 32, Tartu 50303, tel 7461 545.

1.2. Hanke eest vastutav isik: Arvo Reedik tel 5120715

1.3. Hanke nimetus: „Inkontinentsitoodete ostmine Tartu Hooldekodule 2019“

1.4. Hankemenetluse liik: alla lihthange piiri hankemenetlus.

**2. Hanke objekt**

Hanke objektiks on tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustel inkontinentsitoodete ostmine perioodil 01.01.2019 kuni 31.12.2019.

Hankija jätab õiguse pidada läbirääkimisi esitatud pakkumuste sisu ja maksumuse osas.

**3. Tehniline kirjeldus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **kirjeldus** | **tootekood** | **imavus ml** | **kogus(tk)** | **ühiku hind km -ta** | **Käibemaks %** |  |
| **1** | **inkontinentsisidemed**  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | kerge ja mõõduka pidamatuse side aktiivsele klientidele meestele ja naistele; |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | pehme sisepind, mis ei lähe märgudes tükki; |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | vedelikku suunav reljeefne pealispind; |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | imendumist kiirendav kiht; |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | anatoomiline kuju (keha järgiv kuju); |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | haudumust vältiv materjal; |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | kleepriba sideme kinnitamiseks ja kindlalt paigal hoidmiseks; |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | sideme imavas padjas on lõhnaneutraliseerija; |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 28 cm x 10 cm (+/- 3) imavus minimaalselt 280 ml |  |  | 2000 |  |  |  |
| 1.10 | 35 cm x 12 cm (+/-3) imavus minimaalselt 280 ml |  |  | 2400 |  |  |  |
| **2.** | **Vormmähe** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | vormmähkmed peavad sobima nii lamavate kui aktiivsete klientide hooldamiseks;  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | vormmähkmeid peab olema kasutajal endal võimalik kergesti vahetada; |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | kaetud veekindla kihiga, millesse on integreeritud niiskuseindikaator, mis näitab mähkme täituvust; |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | mähkmel peab olema imavuste eristamise tähistus: värvikood või numbriline tähistus või diagramm, mis lihtsustavad mähkme äratundmist ja visuaalset valikut; |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | pehme sisepind, mis ei lähe märgudes tükki; |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | vedelikku tagasitõrjuvad sisemised barjäärid, mis aitavad hoida kausi kuju ja tõkestavad vedeliku välja imbumist mähkme külgedelt; |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | imavust kiirendav kiht, mis hoiab mähkme sisepinna kuivana; |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | anatoomiline kuju (keha järgiv kuju); |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | haudumust vältiv materjal, lateksivaba; |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | mähkme imavas padjas lõhnaneutraliseerija; |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | imavusega:  |  |  |  |  |  |  |
|  2.11.1 | minimaalselt 1900 ml  |  |  | 2500 |  |  |  |
| 2.11.2 | minimaalselt 3400 ml |  |  | 7000 |  |  |  |
|  | Suurus 64 x 33 cm (+/- 3 cm) |  |  |  |  |  |  |
| **3**. | **Püksmähe** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | püksmähkmed peavad sobima lamavate, liikuvate ja rahutute klientide põhiliselt raske uriini- ja roojapidamatuse hoolduseks; |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | püksmähe on takjakinnituste või teipidega kinnitatav; |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | takjakinnitused või kinnitusteibid peavad olema korduvalt avatavad ja suletavad; |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | elastne värvel; |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | kaetud veekindla kihiga, millesse on integreeritud niiskuse indikaator, mis näitab mähkme täituvust; |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | mähkmel peab olema imavuste eristamise tähistus: värvikood, numbriline tähistus või diagramm, mis lihtsustavad mähkme äratundmist ja visuaalset valikut; |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | vedelikku tagasitõrjuvad sisemised topeltbarjäärid, mis aitavad hoida kausi kuju ja tõkestavad vedeliku välja imbumist mähkme külgedelt; |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | imavust kiirendav kiht, mis hoiab mähkme sisepinna kuivana; |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | pehme sisepind, sisemus ei lähe märgudes tükki; |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | valmistatud õhku läbi laskvast tekstiilisarnasest materjalist, lateksivaba; |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | anatoomiline kuju (keha järgiv kuju),  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | dermatoloogiliselt testitud; |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | mugavaks liikumiseks ( liikumisel ei libise alla) voldid ees ja taga; |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | haudumust vältiv materjal; |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | mähkme imavas padjas lõhnaneutraliseerija; |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | vähemalt viis erinevat suurust ja kaks imavusastet alljärgnevates vahemikes: |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Suurus: vöö/ puusaümbermõõt;  |  |  |  |  |  |  |
|  3.17.1 | M või sellega samaväärne, 70 cm – 110 cm(+/-5 cm);  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.2 | L või sellega samaväärne 110 cm – 160 cm(+/-5cm); |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.3 | XL või sellega samaväärne, 120 cm –175 cm; |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | imavused:  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.1 | M või sellega samaväärne, minimaalselt 2000 ml |  |  | 13600 |  |  |  |
| 3.18.2 | L või sellega samaväärne, minimaalselt 3200 ml |  |  | 13000 |  |  |  |
| 3.18.3 | XL või sellega samaväärne, minimaalselt 3200 ml |  |  | 33000 |  |  |  |
| 3.18.4 | XL või sellega samaväärne, minimaalselt 4100 ml |  |  | 1600 |  |  |  |
| **4**. | **Imavad püksid** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | tavalise aluspesu sarnased imavad püksid hea liikumisvõimega, keskmise kuni raske pidamatusega klientidele; |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | valmistatud õhku läbilaskvast tekstiilisarnasest materjalist, pükste imav osa sisaldab superabsorbenti; |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | pükstes on niiskusindikaator, mis näitab imavate pükste täituvust; |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | imavust kiirendav kiht, mis hoiab pükste sisepinna kuivana; |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | mähkme imavas padjas lõhnaneutraliseerija, lateksivaba; |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | vedelikku tagasitõrjuvad sisemised barjäärid, mis tõkestavad vedeliku välja imbumist mähkme külgedelt; |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | lahtirebitavad küljed, hõlbustamaks mähkmete vahetust; |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | keha järgiv kuju, reisi ääristavad krooked, mis tagavad imavate pükste hea istuvuse; |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | vähemalt kaks erinevat suurust ja üks imavusaste alljärgnevates vahemikes: |  |  |  |  |  |  |
|  4.10 | Suurused: vöö/ puusaümbermõõt ja imavus; |  |  |  |  |  |  |
|  4.10.1 | L või sellega samaväärne, 100 cm – 145 cm  |  |  |  |  |  |  |
|  4.10.2 | XL või sellega samaväärne, 130 cm – 170 cm  |  |  |  |  |  |  |
|  4.10.3 | Imavused:  |  |  |  |  |  |  |
|  4.10.4 | L või sellega samaväärne, mõõdukas pidamatus, minimaalselt 1600 ml |  |  | 2500 |  |  |  |
|  4.10.5 | XL või sellega samaväärne, minimaalselt 1600 ml |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | **Maksumus kokku:** |  |  |  |  |  |  |

**4. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused**

Hankija ei sõlmi pakkujaga hankelepingut kui pakkuja suhtes esinevad riigihangete seaduse (RHS) § 95 asjaolud. Pakkuja kinnitab kirjalikult nimetatud asjaolude puudumist.

Pakkuja esitab volikirja pakkuja esindamiseks.

Pakkuja esitab huvide konflikti puudumise deklaratsiooni.

**5. Nõuded pakkumusele**

5.1. Pakkuja peab esitama tootja- või volitatud tarnijapoolse pakutava toote esindusõigust (müügiõigust) tõendava dokumendi või selle koopia;

5.2. Kõik pakutavad tooted peavad omama kasutusluba EÜ riikides vastavalt 93/42/EEC direktiivile. Esitada tootja poolt väljastatud vastavust kinnitavad dokumendid. Esitada tuleb vastavussertifikaat, mis eelpooltoodut kinnitab.

5.3. Pakkumusega koos tuleb esitada pakutavate toodete näidised ja originaaldokumentidega tõestatud tootja poolt kinnitatud tehniline kirjeldus: tootekood, toote nimetus, imavused, pakendi suurus, tootja jm oluline tootega kaasnev informatsioon, mis tõendab toote vastavust tehnilisele kirjeldusele.

**6. Hinnapakkumus**

6.1. Pakkuja esitab hinnapakkumuses: tootekood, imavus ml, hind ühele ühikule käibemaksuta ja käibemaksumäär.

6.2. Toote hind peab sisaldama transporti hankija asukohta ruum nr 043.

 **7**. **Pakkumuste esitamine**

7.1. Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt pdf formaadis digiallkirjastatult meiliaadressil **hooldekodu@raad.tartu.ee hiljemalt 22. novembril 2018 a kell 9.45.**

7.2. Pakkumuste avamine toimub **22. november 2018 a kell 10.00**

**8. Pakkumuste hindamine ja tagasilükkamine**

8.1. Hindamiskriteeriumid:

8.1.1. edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

8.1.2. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused kui kõigi pakkumuste maksumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.

**7. Pakkumuste hindamise alused**

Hindamiskriteeriumiks on tootenäidiste katsetamise käigus selgunud vastavus tehnilistele tingimustele ja pakkumuse maksumus käibemaksuta.