## Sheet1
Tartu lasteaed Poku remonditööd
Pakkumuse hinnatabel
Töö nimetus | Maht | Ühik | üh.hind | Summa
Aluspõrandate lammutustööd (WCs betoonist aluspõrand, köögis laagidel puitpõrand) | 16 | m² |  | 0
Ukseavade lammutamine ja köögi-rühma vahelise seinaava suurendamine | 2 | m² |  | 0
Muud lammutustööd (valgustite demontaaž, vaheseinade lammutamine, uste demontaaž, WC-bokside demontaaž, keraamiliste plaatide eemaldamine seintelt/põrandalt, san.tehnika demontaaž jms) | 1 | kpl |  | 0
Köögimööbli lammutamine, utiliseerimine | 1 | tk |  | 0
Abiruumi ukseava silluse ehitamine | 1 | tk |  | 0
Siseuste paigaldamine | 3 | tk |  | 0
Laagidel puitaluspõranda ehitamine | 4 | m² |  | 0
Betoonist aluspõranda ehitamine WCs | 13 | m² |  | 0
Vaheseinte ehitamine (abi- ja pesuruumi vahele ja pesuruumis) | 8 | m² |  | 0
Dušinurga esiserva ehitamine | 0.5 | m² |  | 0
Põrandakatete paigaldus: PVC köögis, abiruumis | 4 | m² |  | 0
WCs keraamiliste plaatide paigaldamine põrandale | 13 | m² |  | 0
WCs keraamiliste plaatide paigaldamine seina (tellijal õigus valida plaate kuni maksumusega 20 €/m2) | 37 | m² |  | 0
WCs 400x600mm seinapeeglite paigaldamine | 3 | tk |  | 0
WC bokside vaheseinte ehitamine | 3 | tk |  | 0
vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus (kuni keldri magistraaltorustikeni) | 1 | kpl |  | 0
san. seadmete paigaldus | 1 | kpl |  | 0
käterätinagide paigaldamine | 1 | tk |  | 0
Seinte kohtparandused (vajadusel), uksepõskede viimistlus | 1 | kpl |  | 0
Seinte värvimine | 34 | m² |  | 0
radiaatorite, küttetorude viimistlemine | 1 | kpl |  | 0
Ripplae paigaldamine | 4 | m² |  | 0
Kipsvinüülist ripplae paigaldamine WCs | 13 | m² |  | 0
Elektripaigaldis | 1 | kpl |  | 0
Nõrkvoolupaigaldis | 1 | kpl |  | 0
Poolpimendava aknaruloo paigaldamine - 1500x1800 mm | 1 | tk |  | 0
Köögimööbli (k.a. nõudepesumasin) paigaldamine | 1 | tk |  | 0
Muud tööd ja tegevused, mis on hanke eesmärgi täitmiseks vajalikud (tööde kirjeldus)
0
0
0
0
KOKKU |  |  |  | 0
Tellija reserv 10% |  |  |  | 0
KOKKU koos tellija reserviga |  |  |  | 0
|  |  | KM 20% | 0
KÕIK KOKKU |  |  |  | 0
MÄRKUSED: * Kõik esitatud hinnakomponendid üksikult, aga ka koos peavad sisaldama kõiki konkreetse töö tegemiseks vajalikke otseseid ja kaudseid kulusid ning ka soovitud kasumit, selle teostamiseks, tõendamiseks, dokumenteerimiseks, Hankijale üleandmiseks jt kohustuste täitmiseks kooskõlas hankelepingu tingimustega. * Kõik tööd, mida Pakkuja arvates pole kajastatud töömahtude loetelus, kuid on vajalikud ehitustööde korrektseks teostamiseks, tuleb lisada tabeli lõppu. * Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. * Tehnilises kirjelduses ja pakkumuse hinnatabelis esitatud konkreetsete tööde füüsilised mahud on informatiivsed ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega. * Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist.