Ülevaade Tartu lasteaedade õppekeskkonnast

| Lasteaed | Ettekirjutused | Hoone ja sisetingimused | Territoorium |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesklinna Lastekeskus | Muusikaruumi aknad vajavad vahetamist, pööningule ja keldrikorrusele paigaldada ATS andurid. | Keskmine ja uus majaosa vajavad kapitaalremonti, sh katus, seinad, vundament, elektrisüsteem (D). Tehnosüsteemid amortiseerunud, maja osaliselt väga külm (D). | Kõik ronilad vajavad remonti (D). |
| Lasteaed Annike |  | Mehhaaniline ventilatsioon puudulik (D), juhtmestik vajab vahetamist (C). | Kanalisatsioonitrass probleemne (D). Piirdeaed vajab rekonstrueerimist (C). Õueala välisvalgustus vajab uuendamist (C). |
| Lasteaed Helika |  | Saal vajab osalist uuendamist (C/D). Puudub mehhaaniline ventilatsioonisüsteem (D). Kanalisatsioonisüsteem vajab renoveerimist (C). | Sissepääsuteel puudub valgustus. Neli õuepaviljoni vajavad renoveerimist (C). |
| Lasteaed Hellik |  | Välisseinad vajavad renoveerimist (C). WC-d vajavad osaliselt remonti (C). Valgustid vajavad osalist vahetamist (C). Mehhaaniline ventilatsioonisüsteem puudulik (C). | Asfaltkate vajab uuendamist. Õuealal vajalik lisavalgustite paigaldamine (D). Parkla ei kata vajadusi (D). Liivakastid vajavad uuendamist. |
| Lasteaed Kannike | Valgustus vajab kaasajastamist. Köögi töökohad vajavad värske õhuga varustamist. | Katus ja välisseinad vajavad soojustamist (C). Välisuksed ja trepid osaliselt amortiseerunud (D/C). Magamisruumid ja garderoobid vajavad kapitaalremonti (D). Koridorid, trepikojad ja lisaruumid vajavad remonti (D). Elektrisüsteem vajab välja vahetamist (D). | Sisehoovis puudub valgustus (D). Kolm vedrukiike vajavad välja vahetamist (D). Sõime liivakastide piire vajab vahetamist (C). |
| Lasteaed Karoliine |  | Katus ja välistrepid vajavad osalist remonti (D). Välisseinad vajavad uuendamist (C) ja osad välisuksed tuleb välja vahetada (D). Küttesüsteem tasakaalust väljas (D), veetorustikes esineb lekkeid (C). | Piirdaed vajab korrastamist (C). Kolm ronilat on amortiseerunud (D). |
| Lasteaed Kelluke |  | Katus, välisseinad ja välistrepid vajavad rekonstrueerimist (C). Aknad ja välisuksed vajavad välja vahetamist (C). WC-d ja küttesüsteem vajavad rekonstrueerimist (C). | Vajalik drenaažide läbipesemine ja kaevude rekonstrueerimine (C). Kanalisatsioonisüsteem tuleb välja vahetada (C). Kõnniteed vajavad rekonstrueerimist ja õueala on valgustamata (C/D). Ronilad on aegunud (C). |
| Lasteaed Kivike | Muruväljaku kasutamine tuleb tagada täies ulatuses. | Koridoride ja keldri aknad vajavad vahetust (D). Puudub mehhaaniline ventilatsioonisüsteem (D). Elektrijuhtmestik vajab mõõdistamist (D). | Sadeveekanalisatsioon puudub ning seetõttu õueala märg (D). Piirdeaed vajab osaliselt vahetust (C/D). Õuealal üks valgusti ei tööta (D). Õuepaviljon lagunenud ja selles puudub valgustus (D). |
| Lasteaed Krõll |  | Garderoobide valgustid vajavad vahetamist. Keldri uksed tuleb välja vahetada (D). Mehhaaniline ventilatsioonisüsteem puudub (D). | Piirdeaia postid vajavad vahetamist (D). Puudub osaliselt õueala valgustus (C). |
| Lasteaed Lotte |  | Välja ehitamist vajab mehhaaniline jahutussüsteem (C). |  |
| Lasteaed Maarjamõisa | .Kööki tuleb paigaldada ventilatsiooni sissepuhe. | WC-d vajavad osaliselt remonti (C). Osad ruumid vajavad kapitaalremonti (D). Küttesüsteem ja elektrisüsteem vajavad kapitaalremonti (D). | Kanalisatsioonitorudel puudub rasvapüüdur (C). |
| Lasteaed Meelespea |  | Katuse rennid ja tuulekastid vajavad korrastamist (C). Välistrepid vajavad remonti (D). Köök ja abiruumid vajavad sanitaarremonti (C/D). | Neli liivakasti vajavad vahetamist (D). |
| Lasteaed Midrimaa | Parandada tuleb katkine sisetrepp. | Majafassaad vajab remonti (C). Aknad ja välisuksed vajavad hooldust (C). WC-d vajavad sanitaarremonti (C). Pesulaos esineb hallitus (C). Elektrisüsteem amortiseerunud (C). | Õueala välisvalgustus puudub (D). Piirdeaia vahepostide katted vajavad vahetamist (C). |
| Lasteaed Mõmmik |  | Katus vajab rekonstrueerimist, mitmes kohas läbijooksud (D). Puitaknad ja välisuksed vajavad vahetamist (C/D). Sisevalgustus vajab osaliselt välja vahetamist (D). Paljudes ruumides niiskuskahjustused (C). Soojasõlm ja elektrisüsteem tulevad rekonstrueerida (C). | Piirdeaia väravad vajavad välja vahetamist (C). Ronilad aegunud ja õuepaviljonid vajavad rekonstrueerimist (C). |
| Lasteaed Nukitsamees |  | Välisseinad vajavad soojustamist ja viimistlemist (C). Kaks välisust vajavad välja vahetamist ning vundament uuendamist (C). Siseruumid vajavad sanitaarremonti (C). Koridorid ja trepikojad vajavad rekonstrueerimist (C). Mehhaaniline ventilatsioon puudub (D). Elektripaigaldis ja kanalisatsioonisüsteem vajab rekonstrueerimist (C). | Küttetrassid vajavad rekonstrueerimist (C). Piirdeaial tuleb vahetada kaks väravat (D). |
| Lasteaed Piilupesa |  | Välisseinad vajavad viimistlemist (D). Siseruumides vee- ja niiskuskahjustused (D). Trepikojad vajavad sanitaarremonti (D). Küttesüsteem ja elektrisüsteem vajavad uuendamist (C). Mehhaaniline ventilatsioonisüsteem puudub (D). | Piirdeaed vajab osaliselt asendamist (C). Õueala välisvalgustus puudulik (D). Viis liivakasti vajavad remonti (D). |
| Lasteaed Ploomike | Vajalik paigaldada evakuatsiooniväljapääsud teisele korrusele. | Katus vajab rekonstrueerimist (C). Aknad ja välisuksed vajavad välja vahetamist (C), välistrepid vajavad rekonstrueerimist (C). Koridorid, trepikojad ja WC-d vajavad rekonstrueerimist (C). Kütte- ja elektrisüsteem vajavad konstrueerimist (C). ATS andurid vajavad välja vahetamist (C). | Küttetrassid ja kanalisatsioonisüsteem vajavad rekonstrueerimist (C). Teede ja platside katted vajavad rekonstrueerimist (C). Välisvalgustite postid ja valgustid on amortiseerunud (C). Kaks ronilat vajavad remonti (C). |
| Lasteaed Poku |  | Välisseinad ja vundament vajavad viimistlemist ning sademete äravoolu trapid ja torud vajavad remonti (D). Trepid osaliselt lagunenud (D). Mehhaaniline ventilatsioonisüsteem puudub (ainult köögis olemas) (D). Kanalisatsiooni torustik aegunud (C). Drenaaž vajab puhastust (D). | Piirdeaed vajab osaliselt vahetust (C). Kolme õuepaviljoni tuulekasti lauad vajavad vahetamist (D). |
| Lasteaed Päkapikk | Pesuköök vajab remonti. | Rühmaruum vajab viimistlemist (C). Kelder ja koridorid vajavad remonti (C). Kanalisatsioonitorustik keldris vajab välja vahetamist (C). | Üks suurem liivakast vajab vahetamist (D). |
| Lasteaed Pääsupesa | Võimlasse ja rühmaruumidesse vajalik rajada teised nõuetekohased evakuatsioonipääsud. | Katus ja välisseinad vajavad soojustamist (C). Vundament amortiseerunud ja soojustamata (D). Kolm välisust vajavad välja vahetamist ja kaks välistreppi vajavad remonti (D). Siseruumid vajavad viimistlemist (C). Soojasõlm ja elektrisüsteem vajavad rekonstrueerimist (C). | Küttetrassid ja kanalisatsioon amortiseerunud (D). Peasissekäigu värav vajab remonti või välja vahetamist (D). Liivakastide palgid on amortiseerunud (D). |
| Lasteaed Ristikhein | Hoone ventilatsioonisüsteem ei taga töötajatele tervislikke töökeskkonnatingimusi. Ventilatsioonisüsteem vajab välja vahetamist. | Katuse karniisid varisemisohtlikud ning vajavad remonti (D). Fassaad kohati murenenud (C). Siseruumid vajavad osaliselt sanitaarremonti (C/D). Ühe korpuse elektrisüsteem amortiseerunud ja vajab vahetamist (D). | Asfalt vajab osalist parandamist, ülekäigurajal puudub sebra (C). Kaks puidust ronilat tuleb eemaldada (D). Liivakastid vajavad vahetamist (C). |
| Lasteaed Rukkilill |  | Katus, välisseinad, vundament ja välistrepid amortiseerunud (D). Kolm välisust vajavad välja vahetamist (D). Siseruumide põrandad ja siseviimistlus aegunud ning vajavad remonti (C). Küttesüsteem amortiseerunud ning kanalisatsioonisüsteem vahetamata (D). | Piirdeaed ja peavärav aegunud ning vajavad remonti (D). Asfaltplatsid amortiseerunud, betoonplaadid mõranenud (D). |
| Lasteaed Sass |  | Riietusruumid vajavad kapitaalremonti (C). Sisevalgustid vajavad osaliselt välja vahetamist (C). Elektrisüsteem vajab rekonstrueerimist (C). | Puudub sadeveekanalisatsioon (D). |
| Lasteaed Sirel |  | Välisseintel värvikahjustusi, vajab remonti (C). Vundamendi krohv vajab remonti (D). Küttesüsteemi vanem osa on mittereguleeritav (C). | Piirdeaed vajab õgvendamist ja ülevärvimist (C). Õuepaviljon vajab renoveerimist (D). |
| Lasteaed Triinu ja Taavi |  | Katusel vajalik uute karniisiplekkide paigaldus (C). Siseruumide põrandakatted vajavad osaliselt välja vahetamist (C/D). Köögi ventilatsioon vajab korrastamist (D). | Drenaaž puudub (C). Õueala välisvalgustus ebapiisav, vajalik täiendav paigaldamine (D). |
| Lasteaed Tõruke |  | Vundament vajab soojustamist (C). Mehhaaniline ventilatsioonisüsteem puudub (D). Keldri torustikud vajavad välja vahetamist (D). Elektrisüsteem vajab rekonstrueerimist (D). Kanalisatsioonitorustik amortiseerunud (D). | Mänguväljakul välisvalgustus puudub (D). |
| Lasteaed Tähtvere |  | Välisuksed vajavad osaliselt välja ehitamist (D). Siseruumides vajavad põrandasisesed torustikud uuendamist (C). Koridorides ja trepikojas vajalik põrandakatete välja vahetamine (C). Mehhaaniline ventilatsioonisüsteem puudulik (D). Magamisruumide valgustid vajavad vahetamist (C). Kanalisatsioonisüsteem vajab rekonstrueerimist (D). | Drenaaž puudub (D). Asfaltkatted halvas seisus, vajab katendite uuendamist (D). Õueala välisvalgustus ebapiisav (C). |
| Lastesõim Mesipuu |  | Välisfassaad kulunud ja laguneb (C/D). Aknad vajavad restaureerimist (D). Puudu on ATS andureid (D). | Piirdeaed vajab rekonstrueerimist (C/D). Vajalik lisada üks ronila (D). Liivakast vajab asendamist (D). Õuepaviljon vajab remonti või asendamist (C). |