## Leht1
Tartu linna haridusasutuste ettekirjutused seisuga 27.05.2016
Jrk nr. | LASTEAED | Terviseameti poolt tehtud inspekteerimise aktid/ (selgitus täitmise kohta) | Ettekirjutuse number | Täitmise tähtaeg | Päästeameti poolt tehtud ettekirjutused/ (selgitus täitmise kohta) | Ettekirjutuse täitmise tähtaeg | Ettekirjutuse number | Veterinaar- ja toiduameti poolt tehtud ettekirjutused/ (selgitus täitmise kohta) | Ettekirjutuse number | Ettekirjutuse täitmise tähtaeg | Tööinspektsiooni poolt tehtud ettekirjutused/ (selgitus täitmise kohta) | Ettekirjutuse number | Täitmise tähtaeg
1 | Tartu Lasteaed Helika |  |  |  | Soojussõlmes puudub ATS ja tsoonis nr. 4 puudub alarmseade. (Töös. Tähtaeg 01.07.2016). | 2016-09-01 | 7.2-2.2/9345-1
2 | Tartu Lasteaed Krõll | WC pottide arv, toidunurkade valgustus ja remont. Osaliselt täidetud. (Toidunurkade rekonstrueerimise eeldatav maksumus 70 000) | kuupäev: 15.11.2012
3 | Tartu Lasteaed Poku | Toidunurgad alavalgustatud, toidunurkade toiduhügen. nõuded. WC-de seinte olukord, rühmaruumi aknad peavad olema avatavad (Eeldatav maksumus 350 000) | inspakteerimise akt nr. 2401 03.05.2016
4 | Tartu Lasteaed Annike | [6 empty] | Köögi vent ja seinte olukord. (2016 täidetakse. Eeldatav ehituustööde maksumus 100 000) | 12-155-13/107 | Tähtaega pikendatud kuni 2016 aasta lõpuni
5 | Tartu Lasteaed Ploomike |  |  |  | Rajada hoone teisele korrusele (LA Ploomike) külgmistele rühmaruumidele teised nõuetekohased evakuatsioonipääsud (Eeldatav maksumus 25 000) | 11.06.2012 nr 7.2-6.2/491 | 2017-12-31
6 | Tartu Lasteaed Ristikhein | Nõuetele mittevastav välisvalgustus (2015 paigaldati osaliselt välisvalgustust ning 2016 suvel paigaldatakse ülejäänud õueala välisvalgustus.) | Märgukiri 25.03.2015 1.1.467/1940 | [7 empty] | Hoone ventilatsiooni- süsteem ei taga töötajatele tervislikke töökeskkonna- tingimusi. Eeldatav maksumus 200 000 | 18.03.2011 nr 3.2-1/2761-2 | 2012-09-01
7 | Tartu Lasteaed Karoliine |  |  |  | Evakuatsioonivälistrepid. (2016 a suvel täidetakse. Tähtaeg 01.09.2016). | 2016-05-01 | 14.04.2015 7.2-2.2/7365
8 | Tartu Lasteaed Kivike | Tagada muruväljaku kasutamine täies ulatuses. (Eeldatav maksumus 80 000) | 23.09.2008 nr. -13/434 | 2009-09-01
|  | Viia 1., 5. ja 7. rühmaruumides, saalis ja trepikojas valgustus vastavusse kehtivate nõuetega. (2016 projekteeritakse kogu hoone elektrisüsteem. Ehitustöid hakatakse teostama etapiviisiliselt. Eeldatav maksumus 150 000) | kiri 31.12.2012
9 | Tartu Maarjamõisa Lasteaed | Osad tualettruumid vajavad remonti, 4 rühmaruumis vaja valgustid välja vahetada, koristusvahendite hoiustamine. (2015 üks tualett remonditud. Eeldatav maksumus 70 000). | 15.03.2014 nr.2237
|  | 1) Magamisruumide puudulik valgustus 2) Saali põranda halb olukord (osaliselt parketi lipid lahti) (Eeldatav maksumus 200 000) | inspekteerimise akt 6704 26.11.2015
10 | Tartu Lasteaed Sass | Rühmades Mõmmikud, Kiisud- ja Miisud - toidunurga olukord halb. Lepatriinude rühmas auklik põrand (2016 suvesse on planeeritud toidunurkade remonttööd.) | nr. 7076 29. nov 2013
11 | Tartu Lasteaed Kannike | /.../ Puudused nii rühma magamisruumide, kus toimub ka mänguline tegevus, kui ka toidunurkade alavalgustatuse ning traumaohtlike ning ebahügieeniliste põrandakatete osas endiselt kõrvaldamata. Remontimata ning alavalgustatud on ka lasteaia kunstituba (seinad, lagi) ning pesuköök, kus toimub ka puhta pesu sorteerimine ning rühmadesse jagamine. Vajalik leida puhta pesu vastuvõtmiseks ning sorteerimiseks hügieeniline ruum ning koheselt likvideerida lahtise värvi kukkumiskohad rühmades ning toidunurkades/.../. (2015 osaliselt valgusteid välja vahetatud. Eeldatav maksumus 400 000) | 21.02.2006 nr. 219 ja 19.03.2007 nr. 439 24.03.2016
12 | Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi | Üheteistkümne rühma magamisruumides on hõõglambid. Kunstliku valgustuse mõõdistusi magamisruumides ei ole teostatud ning valgustuse piisavust ei saa ruumides hinnata. Hindamist ja muutmist vajab osa tualettruumidest (nt. Põnnide rühmas on 24 last ja tualettruumis on kaks kabiini kahe tualettpotiga). (Eeldatav maksumus 300 000) | inspekteerimise akt Nr. 12.5-1.1.314/1861
Koolihooned
13 | Hugo Treffneri Gümnaasium |  |  |  | Turvavalgustus. (Töös. Tähtaeg 01.08.2016). | 25.04.2016 nr. 7.2-2.2-8949-1 | 2016-09-01
14 | Miina Härma Gümnaasium | Poiste WC-de halb olukord. (Eeldatav maksumus 45 000) | Kiri olukorrast 10.12.2015 nr. 12.5.2.326/7595 | Küsitud pikendust vähemalt 2017 aastani. | Puudub piksekaitse ja üks turvavalgusti. (Töös. Tähtaeg 01.08.2016). | 25.04.2016 nr. 7.2-2.2-8960-1 | 2016-09-01
15 | Annelinna Gümnaasium | 1. Halvas seisukorras on koolimaja keldrikorruse (0-korruse) ruumid: trepikoda, koridor, tehnoloogiaruumid (sisseseade, viimistlus ja tehnosüsteemid). 2. Tehnoloogiaruumis puudub kohtäratõmme või tsentraalne puruimemissüsteem. 3. Osa klassiruumidest vajab kaasajastamist. 4. Remonti vajab koolivõimla kompleks (sh riietus- ja duširuumid) ning väike võimlemissaal. 5. Halvas olukorras on koolimaja fassaad (krohv pudeneb). 6. Remonti vajavad trepikojad, kus seintes on praod, mille katmiseks on kasutatud kunstniku abi. (Eeldatav maksumus 1,8 milj). | Terviseameti poolt saadetud kiri 10.05.2016 9.3-2/3397
16 | Descartes´i Lütseum | 1) Rõivistu halvas seisus 2) Mõnes klassis valamu uksepiidu juures 3) Keemiaklass vajab remonti 4)trepikodades käsipuud pole siledad ning seinad mõranevad 5) staadion ei ole piiratud (inimesed käivad üle) 6)jooksurada on ebatasane. (Keemia klassi remonttöid teostatakse. Tähtaeg 06.2016) | Inspekteerimise akt nr. 641 17.02.2015
17 | Tartu Hansa Kool |  |  |  | 2 tuletõkkeuste puudu ja turvavalgustus. (05.2016 Täidetud). | 24.03.2016 7.2-2.2/6046 | 2016-05-30
18 | Tartu Kesklinna Kool |  |  |  | Turvavalgustus ja piksekaitse. (Ettekirjutus täidetakse peale suvel toimuvat turvavalgustuse akude aastakontrolli). | 13.05.2016 nr. 7.2-6.2/1301 | 2016-09-01
19 | Tartu Kivilinna Kool 71 | Osaliselt valgustus ebapiisav, võimla põrand vajab remonti. Hoones puudub ventilatsioon. (2016 aastal remonditud võimla seinu. Eeldatav maksumus 800 000) | Inspekteerimise akt nr. 5787 8.oktoober 2013
20 | K. J. Petersoni Gümnaasium (Kaunase pst 70) | Solikorrus; jõusaal; matiruum,tehnoloogia ruum vajavad remonti. (Soklikorruse rekonstrueerimise eeldatav maksumus 300 000) | Inspekteerimise akt nr. 5788 8.oktoober 2014
21 | Tartu Variku Kool | Kaasajastada tualettruumid, paigaldada ühte kabiini käsidušš. (Eeldatav maksumus 100 000) | 09.11.2005 nr. 1802 ja 1872
|  | Tagada kõikides kooliruumides nõuetekohane valgustus (Koridorides veel tegemata. Eeldatav maksumus 50 000) | 09.11.2005 nr. 1802 ja 1872
|  | Keldrikorruse võimlemisruumid ei võimalda märgkoristust, puudub nõutav õhuvahetus (Eeldatav maksumus 70 000) | 09.11.2005 nr. 1802 ja 1872
|  | Teostada remont tervishoiuruumis, viia tervishoiuruum vastavusse kehtivate nõuetega (Eeldatav maksumus 10 000) | 09.11.2005 nr. 1802 ja 1872
|  | Küttesüsteem amortiseerunud ja ohtlik, koridori plaadid traumaohtlikud, katkine ja pinnuline mööbel soklikorrus niiskuskahjustustega (Eeldatav maksumus 400 000) | 12.5-1.2/470/4139 29.05.2014
|  | Ebaühtlased ja traumaohtlikud on põrandaplaadid neljakorruselise õppehoone jalutuskoridorides. Osas klassiruumides on katkine ja pinnuline mööbel. Niiskuskahjustustega (krohv ja värv pudenenud) on koolimaja soklikorrus, riidehoius puudub ventilatsioon, boksid umbsed. (Eeldatav maksumus 1,2 mlij) | Terviseameti poolt saadetud kiri 10.05.2016 9.3-2/3397
22 | Mart Reiniku Kool Vanemuise 48, Riia 25 | 1. Vanemuise tn vana koolihoone katus (jookseb läbi). 2. Võimlad mõlemas õppehoones (eriti seinad). 3. Riia tn õppehoone võimla kompleksi riietus- ja pesemisruumid. 4. Keemiakabinet ja kabineti abiruum. 5. Riietusruumid Vanemuise tn õppehoones. 6. Tehnoloogiaruumid. (Eeldatav maksumus 800 000) | Terviseameti poolt saadetud kiri 10.05.2016 9.3-2/3397
23 | Raatuse Gümnaasium | Viia õppeklasside valgustus vastavusse kehtivate nõuetega (Eeldatav maksumus 130 000) | 13.12.2010.a nr 21.2-8.2.1/23751 |  | Köögi ventilatsiooni puhastus. (Töös. Ettekirjutuse korraldab ja tasub söökla rentnik). | 07.03.2016 nr 7.2-2.2/4383 | 2016-08-31
|  | Koolimajas tehakse hädavajalikke remonditöid, hoone vajab rekonstrueerimist. 1. Tehnosüsteemid on amortiseerunud. 2. Halvas olukorras on spordisaali seinad ja põrandad. 3. Neljanda korruse koridori laes on jäljed sademevete läbijooksust. . 4. Kaasajastamist vajavad tehnoloogiaruumid (ainult kohtäratõmme). 5. Korrastamist vajavad puitpõrandad (kriuksuvad). 6. Tualettruumides on loodud elementaarsed tingimused, kuid ruumid vajavad renoveerimist. (Eeldatav maksumus 6,2 milj). | Terviseameti poolt saadetud kiri 10.05.2016 9.3-2/3397 |  | Paigaldada hoonesse nõuetekohane turvavalgustus. (Eeldatav maksumus 30 000) | 24.03.2006 nr 7-6/28 nõue 2 | 2019-12-31
24 | Vene Lütseum =Puškini Kool | Osaliselt traumaohtlikud on koolimaja trepikojad ja kilppartkettpõrand. Kaasajastamist vajavad ainekabinetid ja koolimaja esimene korrus (sh tualettruum). Korrus on renoveerimata (klassiruumides ainult külm vesi), ventilatsioonisüsteem ei tööta, põrandakatted on amortiseerunud. (2016 rekonstrueeritakse kogu A korpuse 1. korrus, va. WC-d summas 210 000. Ülejäänud puuduste likvideerimise eeldatav maksumus 800 000) | Terviseameti poolt saadetud kiri 10.05.2016 9.3-2/3397 |  | Hoone evakuatsiooni trepikojad ei vasta nõuetele kuna nende uksed ei ole tulepüsivad, suitsukindlad ega isesulguvad (Projekt tellitud. Paigaldustööd teostatakse 2016 aasta jooksul). | 06.02.2007nr 7-6/985 nõue 1 | Nõue II, III ja IV korruse osas täidetud. Küsitud tähtaja pikendust 2016 aasta lõpuni.
|  | Viia poiste tööõpetusklassid vastavusse tervisekaitsenõuetega (valgustuse osas täidetud, ruumi remont. 20 000) | 05.02.2007 nr. 158 |  | Hoones puudub turvavalgustus. (Ettekirjutus täitmata ainult A korpuse 1. korrusel, kus uus turvavalgustuse paigaldatakse 2016 a. suvel toimuva rekonstrueerimistööde käigus). | 06.02.2007nr 7-6/985 nõue 4
25 | Tamme Gümnaasium | 2. korruse poiste tualettruumi laed ja seinad viia vastavusse tervisekaitse nõuetega (Töös. Tähtaeg 09.2016) | 27.04.2009 nr. 1-13.2/1309
26 |  | Puudub sundventilatsioon ning tehnoloogiaruumid ning nende sisseseade ja seadmed vajavad kaasajastamist. (Eeldatav maksumus 1 000 000) | Terviseameti hinnang
27 | Maarja Kool |  |  |  | Moodustada hoones tuletõkkesektsioonid. (Täidetud 12.2015). | 30.03.2006 nr 7-6/44 | 2014-12-31
28 | Kroonuaia Kool |  |  |  | 1) Puuduvad teised väljapääsud110 ja 111 klassist 2)Keldri korrusel eemaldada põlevast materjalist seina katted. (Nõue 1 täidetud. Nõue 2 täidetakse koos 2016 aasta suvel toimuva pesuruumide remondiga). | 04.05.2016 7.2/6.2/1237 | 2016-08-30