Lp. Märt Mõttus

### Tartu Linnavalitsus

25.02.2010   nr. PJ-73/10

Pakkumine   maagaasivõrguga  liitumiseks

Vastuseks Teie sooviavaldusele liituda maagaasivõrguga Tartu linnas aadressil           Tamme pst. 1  teatame, et liitumine AS EG Võrguteenus valduses oleva  maagaasivõrguga on võimalik  2010. a. järgmistel tingimustel:

- AS EG Võrguteenus ehitab välja liitumispunkti, milleks on maa-alune sulgeseade asukohaga (vt. Skeem) kinnistu piiri vahetus läheduses ;

- Gaasi rõhk  liitumispunktis on min 1,2 bar ja max  3 bar;

- AS EG Võrguteenus tagab liitumispunktis maksimaalse gaasikoguse 100  m3/h;

- Gaasikulu mõõtmiseks paigaldab AS EG Võrguteenus vastavalt kooskõlastatud nõuetekohasele tööprojektile gaasikulu mõõtmiseks Teile kuuluvale  gaasipaigaldisele gaasimõõdusüsteemi;

- Teile kuuluv gaasipaigaldis  alates liitumispunktist kuni gaasitarvititeni  projekteeritakse ning ehitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele;

- Antud liitumispunktis maagaasivõrguga liitumistasu on  128 200 krooni, millele lisandub käibemaks;

- Liitumispunkti ja gaasitorustiku väljaehitamise eelduseks on kõigi ehitamiseks vajaminevate kohaliku omavalitsuse poolt väljaantavate ja teiste asjaga seotud isikute kooskõlastuste ja lubade olemasolu;

- Kõik liitumisega seotud tingimused k.a. liitumise tähtaeg täpsustatakse ja  fikseeritakse  meie vahel sõlmitavas liitumislepingus.

Pakkumine kehtib kõigi tingimuste osas kuni  22.03.2010.

Lugupidamisega

Andrus Mulla

projektijuht

Tel.  7 338 033, 51 33 418