Õiend

Täiendavate vahendite taotlemiseks reservfondist

Tähe 103 asuva Forseliuse Gümnaasiumi 3. k. koridori põranda remont

Tartu Tervisekaitsetalitus on teinud korduvalt ettekirjutusi Tartu Forseliuse Gümnaasiumi 2. ja 3. korruse koridoride põrandate seisukorra kohta. Viimane neist (vt lisa 1) on koostatud 13.10.2009. a. tähtajaga 01.09.2010. a.

Kooli direktor on ka käesoleva aasta 22.04. kirjas (vt lisa 2) juhtinud tähelepanu põrandate seisukorrale.

Eelarveliste vahendite piiratuse tõttu on põrandad jäänud remontimata. Samaaegselt põranda remondiga oleks vajalik rekonstrueerida ka koridori küttesüsteem, et mitte rikkuda uut põrandakatet hilisemal küttesüsteemi rekonstrueerimisel. Hetkel on hoones ühetorusüsteem ning küttesüsteemi rekonstrueerimisel on vajalik põrandasse puurida täiendavaid auke torupüstakute jaoks. Lisaks takistab praegune torustik põrandaliistude paigaldamist ja hetkel on arvukalt paigaldatud poolikuid liiste. Materiaalsete vahendite piiratuse tõttu jääb küttesüsteem koridoris rekonstrueerimata.

Halvimas seisukorras on 3. korruse põrand. Linnavarade osakond hankis OÜlt Teket AP hinnapakkumise (vt lisa 3) 3. korruse põranda remondiks. Pakkumine sisaldab kolme võimalikku lahendust. Odavaim neist on PVC paigaldamine ca 131 000 EEK, kalleim liistparketi paigaldus ca 190 000 EEK koos käibemaksuga. Hindadele lisandub aluspõranda remont, mille täpsem tööde maht selgub vana katte eemaldamisel. Aluspõranda puhul peaks arvestama ca 30 000 krooniga.

Lisandub seinte osaline viimistlus ca 20 000 krooni. Viimistluse all on mõeldud põrandatöödest tingitud viimistluse taastamist seintel kuni aknalaudadeni.

Tabelis on toodud hinnad erinevate põrandakatete puhul:

|  | Kate | Aluspõrand | Viimistlus | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liistparkett | 190 000 | 30 000 | 20 000 | 240 000 |
| Mosaiikparkett | 170 000 | 30 000 | 20 000 | 220 000 |
| PVC | 130 000 | 30 000 | 20 000 | 180 000 |

Arvestades hoone arhitektuuri ja ajalugu, sobiks hoonele mosaiikparkettpõrand, kuid lähtuvalt lihtsamast hooldusest eelistab linnavarade osakond PVC kattega põrandat.

Tööde teostamiseks on vajalik lihtmenetlusega hanke korraldamine (ca 1 kuu) ja tööd peaksid teostatud saama 2010. aasta sügisel.

Linnavarade osakond palub eraldada Forseliuse Gümnaasiumi 3. korruse põranda remondi ja sellega kaasnevate tööde teostamiseks reservfondist rahalisi vahendeid 180 000 krooni PVC kattega põranda tarbeks.

Koostas:	Janek Laan

Tartu LV linnavarade osakond

ehitusteenistuse vanemspetsialist

12.08.2010. a.