## Elektri põhivõrk

Planeeritud on olemasolevate 35 kV ja kõrgema pingega õhuliinide likvideerimine ligikaudu 9,8 km ulatuses ja uute 110 kV kaabelliinide rajamine 7,1 km ulatuses. Uusi õhuliine on kavandatud rajada 2 km ulatuses. 110 kV nimipingele üleviidavaid 35 kV õhuliine on 9,6 km.

Põhivõrgu alajaamade osas on kavandatud olemasoleva Lemmatsi alajaama rekonstrueerimine ja Kesklinna ning Ropka alajaamade demonteerimine. Demonteeritavate alajaamade asukohtades säiluvad 10 kV jaotusseadmed. Kavandatud on uute Emajõe, Karlova, Ihaste ja Kvissentali 110 kV alajaamade rajamine.

Kavandatud elektri põhivõrgu trasside ja alajaamade asukohad on toodud kaardil 16 “Olemasolev ja perspektiivne elektri põhivõrk”.

Üldplaneeringuga kavandatakse:

- Emajõe alajaama ning Tartu–Emajõe–Ülejõe 110 kV kaabelliini ehitus;

- Karlova alajaama ehitus;

- Lemmatsi alajaama rekonstrueerimine;

- Ihaste alajaama ehitus;

- Emajõe–Karlova 110 kV kaabelliini ehitus;

- Kvissentali alajaama ehitus;

- kasutusest välja jäävate õhuliinide demonteerimine.

Uute objektide ehitamisega samas etapis tuleb likvideerida mittevajalikud olemasolevad õhuliinid ja lahtiste alajaamade seadmed.