| PROJEKTEERIMISTINGIMUSED HOONE PROJEKTEERIMISEKS nr PTH-05-083 | Määratud: Tartu Linnavalitsuse 22.03.2005 korraldus nr 415 |
| --- | --- |
| 1. ÜLDANDMED | Krundi aadress: Annemõisa 1 Maakasutuse sihtotstarve: üldmaa Kavandatav ehitustegevus: spordihalli püstitamine Taotleja nimi: Tartu Linnavalitsuse LPMKO aadress: Raekoja plats 3, 51003 Tartu |
| 2. LÄHTE- MATERJAL: | Projekteerimistingimuste taotlus 08.03.2005 nr PTH-05-083 Kehtiv planeering: Annemõisa puhkeala detailplaneering (kehtestatud Tartu Linnavalitsuse 21.04.1998 otsusega nr 1264) |
| 3. ARHITEKTUUR- SED JA LINNA- EHITUSLIKUD TINGIMUSED: | Ehitusala: vastavalt detailplaneeringule Suurim ehitusalune pindala: vastavalt detailplaneeringule, jälgida, et püstitatav hall varjaks minimaalselt vaateid Emajõe orule Hoonete arv krundil: vastavalt detailplaneeringule Materjalikasutus: kvaliteetmaterjalid, mitte kasutada imiteerivaid materjale Korruste arv: vastavalt detailplaneeringule Lubatud suurim kõrgus: vastavalt detailplaneeringule Spordihall peab olema arhitektuurilt kaasaegne ja kõrgetasemeline Hoonestuskava pakkumise juurde tuleb esitada arhitektuurne kõrgetasemeline eskiis Ehitise kasutamise otstarve: spordihall Asendiplaan: lahendada normatiivne parkimine krundil Haljastus: põhiprintsiibid lahendada projekti asendiplaanil Vertikaalplaneerimine: sademeveed juhtida ühisvooolsesse sadevete kanalisatsiooni Piirded: lahendus anda eskiisprojektiga. Keelatud on läbipaistmatute piirete ehitamine Parkimine: lahendada oma krundil vastavalt normidele ning detailplaneeringule Jäätmekäitlus: lahendada oma krundil |
| 4. INSENER- TEHNILISED TINGIMUSED: | Projekti koosseisus esitada vajadusel insener-tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele ning küttele ja ventilatsioonile. Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega. |
| 5. NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS: | Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimis- normidele ja “Nõuetele ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojekti- le”, kehtestatud 27.12.2002. a. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr.70 ning heale projekteerimistavale. Ehitusprojekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18lg4p1) Ehitusprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500 või 1:1000, mis on registreeritud Tartu Linnavalitsus linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas (Raekoja plats 3, III k) Põhijoonised koostada mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200; Arhiveerimise nõuetele vastav pappkaantega köide formaadis A4; Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest, sh väljavõte detailplaneeringust; |
| 6. KOOSKÕLAS- TUSED: (kanda projekti asendiplaanile) | Linnaarhitekt- arhitektuurne osa eskiisistaadiumis (Küüni 5 III k tuba 321) Tartumaa Päästeteenistus (peainspektor, tel 730 7610 Aleksandri 14 II k); Tartu Tervisekaitsetalitus (tel 744 7404 Põllu 1a II k) Kui planeeritav ehitustegevus toob kaasa kõrghaljastuse likvideerimist, tuleb projekt kooskõlastada linnamajanduse osakonna haljastusteenistusega (Raekoja plats 3, II korrus tuba 201) |
| Kooskõlastatud ehitusprojekt esitada (kahes eksemplaris) Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale (Küüni 5 III k tuba 325) läbivaatamiseks ja ehitusloa taotlemiseks. |
| Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on kaks aastat alates määramisest. |
| Lisad: | Projekteerimistingimuste taotlus 08.03.2005 nr PTH-05-083 Põhimõttelise asukoha skeem |