## Sheet1
HINNAPAKKUMINE
Nr | vajadusel olemasoleva lammutus+Töö + materjal | Ühik | Kogus | summa | Märkused
Üldehitustööd
1 | Lammutus-, koristus- ja puhastustööd, prahi ja mööbli äravedu | kmpl | 1 | 350
2 | Lagede pahteldus ja värvimine | m² | 9 | 108
3 | Ripplae paigaldus (600x600 moodulitest) | m² | 97.9 | 775
4 | Seinte pahteldus, värvimine | m² | 63.03 | 640
5 | Plaatvaippõrandakate koos paigaldusega | m² | 70 | 1550 | nt: Desso silmusvaip, Essence
6 | Põrandakatte paigaldamine PVC | m² | 15.4 | 275 | nt: Forbo
7 | Puidust põrandaliistu paigaldamine (põrandakatte materjaliga võimalikult sarnane) | m | 16.5 | 66
8 | vannitoa põrandale ja seintele (kuni H=1,5m) PVC katte paigaldamine | m² | 24.86 | 875 | nt: Forbo
9 | Põranda plastliistud | jm | 73.7 | 365
10 | Vannitoa uks koos paigaldusega ja viimistlus | kmpl | 4.4 | 350
11 | Terasukse 1050x2050 paigaldamine koos viimistlususega | kmpl | 1 | 800 | Pakkumises näidata võimalusel helipidavus.
12 | Vannitoa uks, valge 800*2100 | tk | 1 | 175
13 | Uks elektrikilbi eraldamiseks 800*2100 EI30 | tk | 1 | 300
14 | Kilbiruumi ehitus 1m*1m EI60 (nt. kahekordne tuletõkkekips) | m2 | 6.4 | 350
15 | olemasoleva ventilatsioonitorustiku lammutamine | kmpl | 1 | 160
16 | Ventilatsiooni väljatõmbeventiil antistaatilise kattega ø100 | tk | 1 | 15 | nt. KSO Fläktwoods
17 | Ventilatsiooni väljatõmbeventiil antistaatilise kattega ø125 | tk | 1 | 15 | nt. KSO Fläktwoods
18 | ventilatsioonitorustiku paigaldamine koos materjalidega ø100-125 | m | 20 | 240
19 | kanaliväljatõmbeventilaator (40l/s ø125 koos mürasummuti L=900, resti ja tagasivooliklapiga) | kmpl | 1 | 305
20 | Aknaruloode paigaldamine (3,8*2,5) | kmpl | 1 | 150 | Naturaalne valge
21 | WC boksid: Uksed hele laminaat Formica F7934 Pearl, kandid helebeež ABS. Profiilid anodeeriutd alumiinium, uksed põrandast lahti 10cm, käepidemetega, lukustus "kuuliga" | kmpl | 2 | 440 | või samaväärne
Eritööd
20 | Elektriline veeboiler, hooldusvaba (ca.50 liitrit) |  |  | 150 | Mahutada töötajate WC-sse nt, Atlantic
21 | WC-pott koos loputukastiga, allavoolne H=300 ja H=400 | kmpl | 2 | 700 | nt. Gustavsberg
22 | trapp põrandas ø T75/150 roostevaba kaanega, ujuva haisulukuga | tk | 1 | 35 | Nt. HL
23 | veetorud ø 16-20 | m | 15 | 45 | nt. Uponor
24 | kanalisatsioonitorud (kaasa arvatud keldris ø50-110) | m | 15 | 75 | nt. Uponor
25 | Dushisegisti+lift | kmpl | 1 | 250 | nt. Oras
26 | Nõudepesumasina kraan + äravool | kmpl | 2 | 35
27 | Köögivalamu kasutusvalmiduse jaoks soe ja külma vee otsad koos äravoolotsdega (ø75) | kmpl | 1 | 30
28 | Pesumasina kraan + äravool | kmpl | 1 | 35
29 | Valamu + segisti vannituppa (paigalduskõrgustega: 45 ja55cm) | kmpl | 2 | 440 | Valamu nt. Ifö, segisti nt. Oras
30 | Santehnilised tööd ja seadmete paigaldus | kmpl | 1 | 1150
31 | pistikupesad koos toosidega | tk | 10 | 65 | nt. Ensto
32 | Valgustus vastavalt kehtivetele normidele (mängutoad 300lx) =14+44+31+5m2. pinnal | kmpl | 1 | 850
33 | Kogu pinna katmine valvesignalisatsiooniga (häire korral helistatkse omanikule) | kmpl | 1 | 500
34 | Kogu pinna katmine ATS signalisatsiooniga (häire korral helistatkse omanikule) koos suitsuanduritega ning koos teise väljapääsuukse ühendamisega ATS-süsteemiga (elektrilise lukuga) ning välisukse anduriga. | kmpl | 1 | 1000
35 | Välisvalgusti (LED) koos programmkellaga | kmpl | 1 | 110
36 | Elektrisüsteemi kontroll elektriseadmete asendamine (koos nõuetekohasuse tunnistuse väljastmisega) | obj | 1 | 350
| Kokku |  |  | 14124
| Varu 5% |  |  | 706.2
| Kokku |  |  | 14830.2
| KM 20% |  |  | 2966.04
| Kokku |  |  | 17796.24