## Hinnapakkumine
Hinnapakkumine
Objekt: Rahu tn 8-69, Tartu
Eluruumi remont
Tellija: Tartu LV linnavarade osakond
| Pakkuja: |  | OÜ Tanel
Töö + materjal | ühik | kogus | ühiku hind | summa
Tuba (plaanil 494) 19,8 m²
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus | m2 | 19,8 | 3.- | 59.40
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm | m² | 19,8 | 40.- | 792.-
Lae värvimine eeltöödega | m² | 19,8 | 10.- | 198.-
Laevalgusti paigaldus | kmpl | 1 | 80.- | 80.-
Seinakapi demontaaž | m2 | 7 | 15.- | 105.-
Seinte värvimine eeltöödega | m² | 40 | 14.- | 560.-
Kardinapuu paigaldus | kmpl | 1 | 65.- | 65.-
Aknapõskede, torude ja radiaatori värvimine | kmpl | 1 | 115.- | 115.-
Siseukse viimistlus | kmpl | 1 | 124.- | 124.-
Köök (plaanil 493) 6,3 m²
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus | m² | 6,3 | 4.- | 25.20
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm | m² | 6,3 | 40.- | 252.-
Lae värvimine eeltöödega | m² | 6,3 | 10.- | 63.-
Laevalgusti paigaldus | kmpl | 1 | 80.- | 80.-
Seinte värvimine eeltöödega | m² | 19 | 14.- | 266.-
Kardinapuu paigaldus | kmpl | 1 | 65.- | 65.-
Aknapõskede, torude ja radiaatori värvimine | kmpl | 1 | 320.- | 320.-
Uue valamukapi ja valamu paigalus | kmpl | 1 | 85.- | 85.-
Uue segisti paigaldus | kmpl | 1 | 85.- | 85.-
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku vahetus | kmpl | 1 | 160.- | 160.-
Veemõõturite vahetus ja nähtavale toomine | kmpl | 2 | 80.- | 160.-
Ventilatsiooniresti vahetus | kmpl | 1 | 25.- | 25.-
Uue elektripliidi paigaldus | kmpl | 1 | 249.- | 249.-
Esik (plaanil 492) 4,8 m²+panipaik (plaanil 489) 1,0 m2
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus | m² | 4,8 | 4.- | 19.20
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7 cm | m² | 4,8 | 40.- | 192.-
Lae värvimine eeltöödega | m² | 4,8 | 10.- | 48.-
Seinte värvimine eeltöödega | m² | 6,5 | 14.- | 91.-
Laevalgusti paigaldus | kmpl | 1 | 80.- | 80.-
Uue välisukse paigaldus | kmpl | 1 | 495.- | 495.-
Panipaiga värvimine eeltööga | m2 | 7,0 | 10.- | 70.-
Uue välisukse paigaldus | kmpl | 1 |  | 0.-
Vannituba (plaanil 491) 2,6 m²
Põranda tasandus ja aluspõranda ehitus | m² | 2,6 | 20.- | 52.-
Põranda plaatimine, plaadiliist 5-10 cm | m² | 2,6 | 40.- | 104.-
Lae värvimine eeltöödega | m² | 2,6 | 10.- | 26.-
Seinte hüdroisolatsioon | m² | 13,0 | 14.- | 182.-
Seinte värvimine eeltöödega | m² | 13,0 | 14.- | 182.-
Vanni demontaaž | kmpl | 1 | 75.- | 75.-
Dušikabiini paigaldus | kmpl | 1 | 1 610.- | 1 610.-
Uue valamu paigaldus | kmpl | 1 | 65.- | 65.-
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku vahetus | kmpl | 1 | 160.- | 160.-
Veemõõturite vahetus ja nähtavale toomine | kmpl | 2 | 80.- | 160.-
Pesumasinaühenduse loomine | kmpl | 1 | 80.- | 80.-
Laevalgusti paigaldus | kmpl | 1 | 80.- | 80.-
Ventilatsiooniresti vahetus | kmpl | 1 | 25.- | 25.-
Siseukse viimistlus | kmpl | 1 | 124.- | 124.-
Wc (plaanil 490) 1,0 m2
Põranda tasandus ja aluspõranda ehitus | m² | 1,0 | 12.- | 12.-
Põranda plaatimine, plaadiliist 5-10 cm | m² | 1,0 | 40.- | 40.-
Laevalgusti paigaldus | kmpl | 1 | 80.- | 80.-
Lae värvimine eeltöödega | m² | 1,0 | 10.- | 10.-
Seinte värvimine eeltöödega | m² | 7,3 | 10.- | 73.-
Uue wc poti paigaldus | kmpl | 1 | 220.- | 220.-
Siseukse viimistlus | kmpl | 1 | 124.- | 124.-
Muud:
Tuppa interneti ja TV kaabel süvistatult koos pesadega | kmpl | 1 | 80.- | 80.-
Kaasnevad tööd: lammutus, koristus- ja puhastustööd, transport, rendiseadmed, prahi ja sisustuse äravedu jms | obj | 1 | 408.- | 408.-
Suitsuanduri paigaldus | kmpl | 1 | 15.- | 15.-
Elektripaigaldise tehniline kontroll ja audit | obj | 1 | 360.- | 360.-
Kokku |  |  |  | 9 305.80
Varu 10% |  |  |  | 930.58
Kokku |  |  |  | 10 236.38
KM 20% |  |  |  | 2 047.28
Kokku |  |  |  | 12 283.66
Materjalide ja seadmete tehnilised andmed
Seina värv
Lateksvärv (Bindo 20 ), poolmatt, klass 1 (ISO 11998)
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav
Lae värv
Lateksvärv (Bindo 3), täismatt, klass 1 (ISO 11998)
PVC Põrandakate
PVC kasutusklass 23/34/42, paksus 2,0mm, keevitatav, IVC Tirreno värvid valikus 994/934/992
Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale
http://www.floorin.ee/et/koik-tooted/389?view=product
Keraamiline plaat
PEI 1-5 kasutusnõuetele vastavus. Seinaplaat PEI 1, põrandaplaat PEI 3, mattglasuur
http://www.bauhof.ee/viimistusmaterjalid/keraamilised-plaadid-ja-plokid/seinaplaadid/ker-plaat-30-2x30-2-traditional-beige.html
Sanitaartehnika
Segistid Oras, sarjad "Apollo", "Sensiva" või Gustavsberg sarjad "Dynamic", "Nautic"
Wc pott Gustavsberg Basic
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/oras/k%C3%B6%C3%B6gisegisti-oras-saga-1930
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/oras/du%C5%A1ikomplekt-oras-apollo--kroom
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/gustavsberg/du%C5%A1ikomplekt-gustavsberg-dynamic-kroom
http://www.sansan.ee/wc-potid/wc-pott-gustavsberg-basic-390-allavool.html
Dušikabiin välimine mõõt minimaalselt 920*920, katus, sisseehitatud iste, madala alusega
http://www.duschy.com/show_product.asp?lang=10&prod=940
Valamukapp koos roostevaba valamuga
Elektritarvikud
Elektripliit/ahi Zanussi, energiaklass A, 4-malmplaadiga, laius 50cm või samaväärsete kvaliteedinäitajatega
Laevalgusti plafoonvalgusti, energiaklass min B
Märkused:
Pakkuja täpsustab tööde mahud kohapeal. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke kaasnevaid töid.
Pakkumine tuleb arvestada etteantud materjalide ja seadmete tehniliste näitajatega
Töödele kehtib garantii 2 a.
Lugupidamisega
Tanel Kaur
OÜ Tanel juhataja
25.10.2016.a.

## Leht
Materjalide ja seadmete tehnilised andmed
Seina värv
Lateksvärv (Bindo 20 ), poolmatt, klass 1 (ISO 11998)
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav
Lae värv
Lateksvärv (Bindo 3), täismatt, klass 1 (ISO 11998)
PVC Põrandakate
PVC kasutusklass 23/34/42, paksus 2,0mm, keevitatav, IVC Tirreno värvid valikus 994/934/992
Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale
http://www.floorin.ee/et/koik-tooted/389?view=product
Keraamiline plaat
PEI 1-5 kasutusnõuetele vastavus. Seinaplaat PEI 1, põrandaplaat PEI 3, mattglasuur
http://www.bauhof.ee/viimistusmaterjalid/keraamilised-plaadid-ja-plokid/seinaplaadid/ker-plaat-30-2x30-2-traditional-beige.html
Sanitaartehnika
Segistid Oras, sarjad "Apollo", "Sensiva" või Gustavsberg sarjad "Dynamic", "Nautic"
Wc pott Gustavsberg Basic
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/oras/k%C3%B6%C3%B6gisegisti-oras-saga-1930
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/oras/du%C5%A1ikomplekt-oras-apollo--kroom
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/gustavsberg/du%C5%A1ikomplekt-gustavsberg-dynamic-kroom
http://www.sansan.ee/wc-potid/wc-pott-gustavsberg-basic-390-allavool.html
Dušikabiin välimine mõõt minimaalselt 920*920, katus, sisseehitatud iste
http://www.duschy.com/show_product.asp?lang=10&prod=940
Valamukapp koos roostevaba valamuga
Elektritarvikud
Elektripliit/ahi Zanussi, energiaklass A, 4-malmplaadiga, laius 50cm või samaväärsete kvaliteedinäitajatega
Laevalgusti plafoonvalgusti, energiaklass min B
Soojaveeboiler maht 80l, keraamilise küttekehaga, enegiaklass minimaalselt C
Aknad
Plastik, üldise välisfassadiga kokkusobiva positsiooniga. Klaaspakett 4-16Ar-4sel (Ug=1,1 W/m²K), CE-märgisega
Välisuks
Spoonuks, ASSA lukusüsteemiga
http://www.uksekaubamaja.ee/tooted/valisuksed-korterile/tammespoonuks-korterile-ks1/