14.1.4.	Elektrivõrk

Üldplaneeringu kaardil on esitatud andmed olemasolevate elektrijaamade ja kõrgepingeliinide kohta. Uute alajaamade ja liinide asukohad täpsustuvad elektritööde projektide või detailplaneeringutega.

Vastavalt Eesti 110...330 kV elektrivõrgu arengukavale on rajamisel uus Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV elektriõhuliin, mille asukoha valikuks on koostamisel keskkonnamõjude hinnang.

Energia tarbimise kasvu katmiseks on järgmised abinõud:

•	jaotusvõrgu laiendamine uute liinide ja alajaamade ehitamise teel;

•	10 kV ja 15 kV jaotusvõrgu üleviimine pingele 20 kV;

•	jätkata tuleb tööd madalpingeliinide tehnilise seisukorra parandamisel ja liinide pikkuse vähendamisel.