## sissepääs
Peasissepääsu ala | pindala m2 | avatud/personaliala/suletud | Töökohtade arv | Asukoht/toimimine | Märkused (inventar, funktsiooni kirjeldus)
Raamatukogu- ja majainfo | 50 |  | 2 | Esimesel korrusel. | Konsultant, lugejate registreerimine, laenutus ja tagastus, majainfo, piletimüük.
Turismiinfo |  |  | 3 |  | 1-2 teenindajat leti taga, 1 töökoht eraldi (andmehaldus jms, kontoriosas sihtasutuse juures).
Muuseumipood | 100 |  | 1 | Esimesel korrusel. | Koos Tartu meenetega (jagatud turismiinfoga), ka raamatukogu asjad. Kassapidajal peaks olema avar müügilett, kus saaks ka mugavalt pakkida ostetud tooteid, lisaks istumiskohad lugejatele ja ekraanid (sooduspakkumised, näitused jne), vitriinid ja eksponeerimispinnad.
Poe ladu | 60 |  |  | Poega ühendatud. | Jagatud turismiinfoga.
Linnainfo | 50 |  | 2 | Esimesel korrusel. Võimalus privaatkonsultatsioonideks (delikaatsed isikuandmed). | 2 teenindajat, sh 1 eraldatud ehk muust SÜKU melust pisut eraldatud vastuvõturuum (seina taga, privaatboks), kus kliendid saaksid oma vajadused lahti rääkida, avaldusi täita ning registritoimingute tegemise ajal oodata, infomaterjalidega tutvuda või üldist nõustamist saada. Stend trükistega, avalikul väljapanekul materjali eksponeerimine (detailplaneeringud, projektid jm avalik info).
Välismaalaste teenuskeskus |  |  | 3 |  | 2 teenindajat, sh 1 eraldatud ehk muust SÜKU melust pisut eraldatud vastuvõturuum (seina taga, privaatboks), kus võimalik elukoht registreerida, isikukoodi taotleda jm vajalikku teavet või suuniseid. Juhataja eraldi kabinet (kontoriosas sihtasutuse juures).
Garderoob | 250 |  |  | Hea ühendus sissepääsuga ja saalidega. | 600 statsionaarset, laiendamisvõimalus kuni 1000 kohta garderoobis, võib olla eraldi. 60 lukustatavat hoiukappi (eri suurused), panipaik suuremate asjade hoiustamiseks. Ürituste välisel ajal kasutavad seda teised maja külalised (raamatukogu, kunstimuuseum).
Fuajee |  |  |  |  | Vastavalt arhitektuurilahendusele.
ERR intervjuu plats |  |  |  |  | Süku üldalal, ei ole eraldi ruum, logoga sein ja linnavaatega intervjuu aken (nt vaatega kaarsillale ja jõele).
KOKKU | 510
LISAINFO
Oluline lihtne orienteerumine ja nähtavus ehk ruumi loetavus, et selgelt paistaks sissepääsud näitusele või raamatukokku, sündmuskeskus, kino, lift, trepid jne.
LIGIPÄÄSETAVUS
Avatud ala | Ruumid, kuhu on juurdepääs kõigile hoone kasutajatele. Külastajatele avatud tsoon, teistes tsoonides võib külaline liikuda vaid koos saatjaga.
Personaliala | Tööruumid, kuhu juurdepääs on piiratud üldiste läbipääsuõigustega.
Piiratud ligipääs | Kõrgendatud juurdepääsupiirangutega ruumid, lisa turvanõuetega ala, tehniline ruum või ladu.

## raamatukogu
Raamatukogu | Pindala m2 | avatud/personaliala/suletud | Töökohtade arv | Asukoht/toimimine | Märkused (inventar, funktsiooni kirjeldus)
Esmase informatsiooni/laenutuse ala | 368 |  |  |  |  | vajab paremat nime????
Ajalehtede-ajakirjade ala | 285 |  | 25 | Võiks paikneda kohviku lähedal, kuid samas (klaasuksega) suletav, | Värsked ajalehed, uudised jms. Vaba ja mänguline, kiiged-toolid, ühendus õuest kohvikusse, erinevad istumiskohad.
Internetitöökohad |  |  | 5 |  | Ei ole eraldi ruum, vaid hajutatud. Võimalus ka privaatseks konsultatsiooniks (2 in arvuti taga).
Tellitud ja järjekorraraamatute riiulid |  |  |  | Laenutus-tagastusautomaadi juures | u 8m riiuleid, lisaks paljundus ja skännimine (2 masinat)
Raamatute laenutus-tagastusautomaat | 35 |  |  | Ühendatud nii sise- kui väliruumiga. Eraldi ruum (klaasseinaga?). Esimesel korrusel. | Sise- ja väliautomaadi vahel eraldi ruumis sorteer. Välisseinast saab raamatuid tagastada 24/7. Võiks olla nähtav väljast või fuajeest ehk raamatu teekond jälgitav läbi klaasi. Väliruumis kindlasti vaja automaadi kohale varikatust.
Öösaal | 48 |  | 8 | Sissepääsud seest (kui raamatukogu avatud) ja õuest (24/7). Esimesel korrusel. | Ala on avatud 24/7. Töölauad, mõned arvutid, väike kööginurk ja wc. Eraldatud ruum.
Laste-ja noorteala | 926 |  |  | Vajab otsepääsu ja peab olema lihtsasti ligipääsetav. Seotud muusikaosakonnaga. | Ei tohi olla läbikäiguruum järgmisesse alasse, peab pakkuma noortele eraldiolemise keskkonda, iseseisvuse tunnet. Arvestada akustikaga (tavalisest suurem lärm, aga peab mahutama ka vaiksemaid tegevusi, omaetteolemist), võimalikult paindlik (ajas muudetav). Eri vanuses kasutajatele veidi erinev keskkond, aga pigem avatud ja sujuvalt ühendatud ala.
Avariiulid | 380 |  |  |  | Riiulite vahekaugus 105 cm, läbikäik 2 riiulirea vahel (otstes) 120 cm. Kõik riiulite vahed peavad olema ratastooliga ligipääsetavad.
Väikelapsed | 40 |  |  | Mööbliga eraldatud, aga mitte eraldi tuba. | Beebidele mõeldud ala, kus imikud roomavad, mängivad (mänguasjad, raamatud, pehme vaip, kott-toolid, padjad), võimalus ühistegevusteks (koolitused). Mööbliga piiratav, et laps ei läheks rändama, vältida kõrgeid servi, kust saab kukkuda.
Põhikoolilapsed | 110 |  |  | Tunnetuslikult erinev ala (ealised huvid jms), aga mitte üleni kinnine. | Eraldi sopid, aga mitte eraldi ruumid,iseolemise ruumid, lugemispesad, lugejaarvutid. Põhikooli ja noorte ala võiks olla kõrvuti (eraldatud nt lükandseintega). Üks konsultandikoht on statsionaarne (2 konsultandi ja 2 lugeja jaoks), teine on mobiilne.
Noored | 150 |  |  | Tunnetuslikult erinev ala (ealised huvid jms), aga mitte üleni kinnine. | Erinevad tasapinnad, mugavad istumiskohad, mõned väikesed lauad. Individuaal, koolitöö ja sotsiaalse suhtluse alad. Mitmes kohas otsinguarvutid. Mõned suuremad mängud - lauatennis, koroona, male. Võib kombineerida ka muusikaosakonna pillidega - kohapeal saab mängida digitrumme, digiklaverit.
Mänguarvutid | 56 |  | 9 | Klaasseintega eraldatud ruumid | Väiksemad ruumid konsoolide ja virtuaalreaalsuse jaoks, helisummutav, 3tk 12 m2 (2 töökohta), 1tk 20 m2
Tegevustuba | 25 |  |  | Eraldamise ja sulgemise võimalus, seotud ka muusikaosakonnaga. | 3-D printerid, 3-D skanner, 3D-pliiatsid, heli-/videokandjate digiteerimine, spiraalköide, märkide stantsimine, T-särgi trükk jms. Võib olla avatud ala osa.
Arvutiklass | 25 |  | 1 | Eraldi seinte ja uksega ruum. Rendiruum. | 12 arvutit lugejatele ning 1 koht töötajale õppetöö tarbeks (üks klassitäis lapsi kahekesi ühe arvuti taha). Ruum peab olema sobilik koolituste läbiviimiseks (esitlustehnika).
Meisterdamisruum | 35 |  |  | Eraldi seinte ja uksega ruum, kuhu on lihtne sissepääs ka siis, kui raamatukogu on suletud. Rendiruum. | Lauad, toolid, kapid, kraanikauss, miniköök, sobib ka filmivaatamiseks, koolituseks, sünnipäevapeoks.
Muinasjutu- ja teatrituba | 50 |  |  | Eraldi seinte ja uksega ruum, kuhu on lihtne sissepääs ka siis, kui raamatukogu on suletud. Rendiruum. | Lava ja tõusvate toolidega teatrisaal, seina ääres stanged kostüümidega, kapid nukuteatri nukkudega. Kogu ruum muinasjututeemaline ja avastamist pakkuv. Saab teha jututunde, vaadata filmi, teha üritusi, vajalik esitlustehnika.
Salvestusstuudio | 40 |  | 10 | Eraldi seinte ja uksega ruum, kuhu on lihtne sissepääs ka siis, kui raamatukogu on suletud. Rendiruum. | Video ja taskuhäälingu salvestamise ruum. Akustiliselt isoleeritud. Ggreenscreen, ühine filmivaatamine, rühmatööruum.
Hoiuruum | 15 |  |  | Eraldi seinte ja uksega ruum. | Kapid, riiulid.
Muusikaosakond | 410 |  |  | Laste ja noorteosakonna vahel või kõrval, lihtsasti ligipääsetav
Avariiulid ja lugejate ala | 355 |  |  |  | Raamatud ja noodid, CD, VHS, DVD, LP, helikassetid. Riiulite vahekaugus 105 cm, läbikäik 2 riiulirea vahel (otstes) 120 cm. Kõik riiulite vahed peavad olema ratastooliga ligipääsetavad. Avatud ala osa erinevad töökohad: poolvaikne lugemis- ja õppimisala, videoteek, pillid, mida kohapeal mängida ja mida laenutada, muusika kuulamise ala, arvutitöökohad.
Stuudiod | 55 |  |  | Eraldi seinte ja ustega ruumid, kuhu on lihtne sissepääs ka siis, kui raamatukogu on suletud. Rendiruum. | 3 eraldi helikindlat ruumi: 10 + 15 + 30m2. Sobiva akustiga ja muudest ruumidest akustiliselt isoleeritud. Keskmine (15 m2): salvestus, kuulamine, vaatamine, pillimäng. Suurem (30 m2) mahutab vähemalt 6-liikmelise bändi koos trummikomplektiga, 48 kanaliga mikseripuldi ja eraldatud vokaalissalvestusala, lisaks digiklaver ja digikitarr. Väike (10 m2): individuaaltöö või 2 inimesele helirežiiks või individuaalseks salvestamiseks.
Kunstiraamatud | 455
Avariiulid ja lugejate ala | 255 |  |  | Arhiiviga ühendatud. | Kunstiraamatud paigutatakse koos kunstimuuseumi raamatukoguga. Riiulite vahekaugus 105 cm, läbikäik 2 riiulirea vahel (otstes) 120 cm. Kõik riiulite vahed peavad olema ratastooliga ligipääsetavad. Avatud ala osa erinevad töökohad: poolvaikne lugemis- ja õppimisala, arvutitöökohad, erinevad istumiskohad, üksi- ja koosolemise kohad.
Kunstimuuseumi raamatukogu arhiiv | 200 |  |  | Kunstiraamatute juures ehk kõrvuti. Juurdepääsupiiranguga: külastatav vaid koos arhivaariga. | Väga väärtuslik ja hinnaline materjal. Arhiiviväärtusega dokumentide loomine, korrastamine ja säilitamine, fotode digiteerimine, samuti raamatukokku saabuvate teavikute arvele võtmine ning kataloogimine. Vajab avarat tööpinda (1 töökoht) ja skaneerimis-printimisvõimalust.
Haruldase ja vanaraamatu ala | 260
Avariiulid | 240 |  |  |  | konsultandi töökoha lähedal, et kogul silma peal hoida ja lugejaid abistada. Riiulite vahekaugus 105 cm, läbikäik 2 riiulirea vahel (otstes) 120 cm. Kõik riiulite vahed peavad olema ratastooliga ligipääsetavad. Avatud ala osa erinevad töökohad: poolvaikne lugemis- ja õppimisala, arvutitöökohad, erinevad istumiskohad, üksi- ja koosolemise kohad.
Harulduste kogu | 20 |  |  | Eraldi ruum. | Eksliibriste ja autogrammide kogu. Haruldused, mida tuuakse kasutamiseks saali, kuid koju ei laenutata
Ilukirjandus | 1815
Avariiulid ja lugejate ala | 1750 |  |  |  | Riiulite vahekaugus 105 cm, läbikäik 2 riiulirea vahel (otstes) 120 cm. Kõik riiulite vahed peavad olema ratastooliga ligipääsetavad. Avatud ala osa erinevad töökohad, poolvaiksed ja suhtlemise alad (rühmatöö, individuaalõpe, töötamine, lugemine ja suhtlemine), sh konsultanditöökohad ja arvutitöökohad.
Internetiklass | 65 |  | 16 | Eraldi ruum. Rendiruum. | Sobilik koolituste läbiviimiseks (esitlustehnika), 15+1 töökohta.
Erialakirjandus | 2054
Avariiulid ja lugejate ala | 1900 |  |  |  | Riiulite vahekaugus 105 cm, läbikäik 2 riiulirea vahel (otstes) 120 cm. Kõik riiulite vahed peavad olema ratastooliga ligipääsetavad. Avatud ala osa erinevad töökohad, poolvaiksed ja suhtlemise alad (rühmatöö, individuaalõpe, töötamine, lugemine ja suhtlemine), sh konsultanditöökohad ja arvutitöökohad.
Tegevustuba | 40 |  |  | Eraldi ruum. | õmblusmasinad, proovikabiin, triikimislaud, (kudumismasin, vokk ja kerilauad), 4 töökohta.
Rühmatööruumid | 114 |  |  | Eraldi ruumid. Rendiruum. | 3 tk 18 m2 (2-3 töökohta), 2 tk 30 m2 (4-6 töökohta) klaasist boksid, võimalik reserveerida koosolekuteks (tasuta) või välja rentida
Kogude arendusosakond | 177 |  |  | Vajab head ühendust transpordiala ja liftiga. | Eraldatud kõrvalistest inimestest.
Lahtipakkimine | 40 |  |  | Hea juurdepääsuga väljast transpordialalt, lifti juures, vajalik ka lihtne pääs õue targa kapi juurde ja tagastusautomaadi juurde.
Vastuvõtt-komplekteerimine | 25 |  | 2 |  | Komplekteerijatel palju helistamist ja suhtlemist - hea oleks helisummutav vahesein. 2 töölauda + riiul, kus on uued raamatud.
Kataloogimine ja tehniline töötlemine | 50 |  | 6 |  | Kataloogijate töölaudade puhul arvestada, et töö nõuab suuremat eraldatust, et saaks keskenduda.
Juhataja kabinet | 12 |  | 1
Köitekoda | 35 |  | 1 |  | Võib kaaluda ühiskasutust muuseumiga / avaliku teenuse pakkumist.
Majandusladu | 15 |  |  |  | Meistrimehe tööruum. Eraldi, sest seal hoitakse ka harukogudes vajaminevat
Hoidla | 250 |  |  | Soovitavalt maa-alusel korrusel
Varufond | 200 |  |  | Lifti juures ja transpordiala lähedal. | Kompakthoidla, kahepoolsed riiulid (2,5m kõrged).
Arhiiv | 20 |  |  | suletud eraldi ruum. | Ei vaja päevavalgust.
Utiliseerimise ruum | 30 |  |  | Lifti juures ja transpordiala lähedal. | Vaheladu, raamatud enne äraviimist või müüki suunamist.
KOKKU | 6715
LISAINFO
Näitused: ei pea olema eraldi galerii, sobib muude ruumidega integreeritud, kui see võimaldab ka suuremat näitust (10-15 pilti), nt raamatukogu seinad, lakke riputamise võimalused jne. Eraldi eksponeerimisvõimalus võiks olla fuajees ja laste- ja noorteosakonnas, et pakkuda näitusevõimalust algajatele, amatööridele, lastele ja noortele.
Rendiruumidel peaks olema juurdepääs ka ajal, kui raamatukogu on suletud.
Kõigist lugemissaalidest peab olema lihtne liigutada tellitud-tagastatud raamatuid: 1. õue targa kapi juurde, 2. tagastusautomaadi juurest saali 3. transpordialale
Väliruum: tark kapp õues (5m seina ääres), välilugemissaal, tegevuste laienemine õue, statsionaarsed mängud, talvine kasutus.
LIGIPÄÄSETAVUS
Avatud ala | Ruumid, kuhu on juurdepääs kõigile hoone kasutajatele. Külastajatele avatud tsoon, teistes tsoonides võib külaline liikuda vaid koos saatjaga.
Personaliala | Tööruumid, kuhu juurdepääs on piiratud üldiste läbipääsuõigustega.
Piiratud ligipääs | Kõrgendatud juurdepääsupiirangutega ruumid, lisa turvanõuetega ala, tehniline ruum või ladu.

## muuseum
Kunsti-muuseum | Pindala m2 | Kõrgus | avatud/personaliala/suletud | Asukoht/toimimine | Märkused (inventar, funktsiooni kirjeldus)
Näitusepinnad | 2100
Püsiekspositsioon | 1000 | 4 |  | Eraldatud, et saaks jälgida turvanõudeid (sh piletikontroll). Otsepääs transpordilifti. | Päevavalgus ok, aga aknad peavad olema kõik hõlpsalt pimendatavad või kaetud nutikilega. Ruumil ei tohiks olla terav-nürinurki (ristkülik eelistatud). Ruumid võivad olla erikujulised või läbi mitme korruse (max 3 osa, üks osa võiks min 500 m2), aga peab olema omavahel seotud (1 suur saal ideaalsem).
Ajutiste näitused | 1000 | 4 |  | Eraldatud, et saaks jälgida turvanõudeid (sh piletikontroll). Soovitav esimesel korrusel (võib jaotada eri korrustele). Otsepääs transpordilifti. | Päevavalgus ok, aga aknad peavad olema kõik hõlpsalt pimendatavad või kaetud nutikilega. Ruumil ei tohiks olla terav-nürinurki (ristkülik eelistatud). Ruumid võivad olla liigendatud või läbi mitme korruse (võrdse suurusega, saab teha korraga 2-3 erinevat näitust), aga peab olema omavahel seotud (võimalik teha 1 näitus).
Projektiruum | 100 | 6 |  | Eraldatud, et saaks jälgida turvanõudeid (sh piletikontroll). Otsepääs transpordilifti. | Aknaid pole vaja. Ruumil ei tohiks olla terav-nürinurki (ristkülik eelistatud).
Haridus- ja publikuprogramm | 215 |  |  | Võib olla ühenduses sündmuskeskusega, visuaalselt ühendatud näitusepindadega.
Haridusklass+loengud | 100 |  |  | Näituste lähedal. Rendiruum. | Võimalus jagada kaheks eraldi ruumiks (heliisolatsiooniga lükand- või voldikseinaga). Töötoad ja loengud: haridusklass on ruum töötubade läbiviimiseks mahutab vähemalt 30 inimest (toolidele-laudadele lisaks vaba liikumisruum); loengute ruum (sh vestlusringid, sümpoosiumid) teisaldatavate toolidega.
Haridustööladu | 40 |  |  | Ühenduses haridusklassiga | Töövahendite hoiustamine: eri mõõdus paberid, värvid, pintslid, trükipress, pliiatsid, liimid, värvilised paberid, töölaud pakendamiseks.
Stuudio | 50 |  |  | Tehnikaruumi juures. Rendiruum. | Helikindel ja akustiliselt töödeldud ruum (sh ventilatsioonimürata) audio ja video salvestamiseks. Ilma akendeta. reklaamide, intervjuurde salvestamine, fotostuudio, helikindel ja ilma akendeta.
Tehnikaladu | 25 |  |  | Stuudio juures. | Tehnikalaos on hoiul telerid, projektorid, kõlarid jm tehniline inventar ja esitlustehnika, eri suurustes riiulid.
Konseveerimis-töökodade kompleks | 400 |  |  | Kõrgendatud turvanõuetega (ligipääs kolmandatele isikutele keelatud), laadimisala vahetuses läheduses. | Võimaluse korral võiks olla näitusesaalide läheduses või ühenduses koridoriga, aga mitte avaliku alaga, et saaks töid ruumidest näituse saali transportida. Ruumidel vajalik hea ühendus ventilatsiooniga, nt ventilatsiooniseadme lähedal, üks sein välissein vms.
Koservaatorite tööruum | 100 | 3 |  | Ranged turvanõuded. | Kindlasti vajab päevavalgust. hea ventilatsioon, palju tööpinda (2 suurt töölauda, lisaks eraldi lõikamise laud), arvutinurk 3 in, vertikaalne hoiustamine, pressimine, madalad riiulid (materjalid, paspartuu papid, vahepaberid jne), palju kappe, rullihoidikud, kraanikauss, mille kõrval kuivatamise võimalus. Seinaga eraldatud diginurk 15 m2 pildistamiseks, suur laud 1,5x2m.
Värviruum | 50 | 3 |  | Ühenduses konservaatorite tööruumiga. | Võib olla ilma akendeta. Väga hästi ventileeritud ala keerulisematele töödele (nt laki eemaldamine, lakkimine, hallituse eemaldamine, värvimine, liimi/laki spreitamine). Lihvimine ja pritsimine võiks olla eraldataud, et tolm ega aerosoolid ei lendaks laiali. Kohtäratõmbed, tõmbekapp, kemikaalikapp, tööstusvool, suurem roostevabast kraanikauss, survepesu võimalus, veega ühendatav tõmbelaud 1,8x1,2 m, vaakumlaud 2,15x3,05 m, 2 tk laud 2x1,5 m.
Pakkimis- ja raamiruum | 100 | 3 |  | Ühenduses konservaatorite tööruumiga. | Võib olla ilma akendeta. Laadimisalalt esimene peatus, kus toimub nii pakkimine kui ka pakkematerjalide ja juba pakitud tööde ning tühjade raamide hoiustamine. Riiulid peaksid olema mitmefunktsioonilised ja kergesti muudetavad. Suurem 2x3 m laud riiulitega ja laud 1,5x2 m
Ajutine hoiuruum | 150 | 3 |  | Ühenduses konservaatorite tööruumiga. Kindlasti teistest ladudest eraldi, sest nõuab kõrgendatud turvalisust. | Reguleeritav kliima (muuseumide nõuetele vastav). Ilma akendeta. Ruum peaks sisaldama riiuleid (maalide riputamiseks) ning suurte sahtlitega kappe (mappide, pabertööde hoiustamiseks) ning tasapindu/suuri riiuleid (skulptuuride, installatsioonide hoiustamiseks).
Näituste ettevalmistus | 700 |  |  | Ühendus transpordialaga
Töökoda | 200 | 3 |  | Otseühendus liftiga. Ühendus saalide ja transpordialaga. Külastajate ruumidest võimalikult kaugel (helikindel). | Helikindel, puu- ja metallitööd, keevitamine, ehitusmaterjalid, riiulid. võimalik väheste takistustega töökojast saali ja esemeid transportida. Vent lähedal.
Ladu | 500 | 3 |  | Otseühendus liftiga. Võimalusel otsepääs töökotta ja näitusesaalidesse. | näituste abiruum, tööriistad, moodulseinad, vitriinid, pingid, postamendid, mööbel jm korduvkasutatav materjal, minitõstuk.
KOKKU | 3415
LISAINFO
Transpordilifti mõõdud 2,5 x 6 m, H min 2,5m, kandevõime 4 t.
Teoste transpordiks kasutatavate uste laius min 1,5m, H 2,6m.
Rendiruumidel peaks olema juurdepääs ka ajal, kui muuseum on suletud.
Transpordiala: näituse ettevalmistusala lähedal. Turvaline, ilmastiku eest kaitstud laadimisala. Peab saama transpordibussiga (rekkaga?) sisse sõita ja manööverdada varju all.
Rendiruumidel peaks olema juurdepääs ka ajal, kui raamatukogu on suletud.
LIGIPÄÄSETAVUS
Avatud ala | Ruumid, kuhu on juurdepääs kõigile hoone kasutajatele. Külastajatele avatud tsoon, teistes tsoonides võib külaline liikuda vaid koos saatjaga.
Personaliala | Tööruumid, kuhu juurdepääs on piiratud üldiste läbipääsuõigustega.
Piiratud ligipääs | Kõrgendatud juurdepääsupiirangutega ruumid, lisa turvanõuetega ala, tehniline ruum või ladu.

## saalid
Sündmus-keskus | pindala m2 | Kõrgus | avatud/personaliala/suletud | Inimeste arv | Asukoht/toimimine | Märkused (inventar, funktsiooni kirjeldus)
Suur saal | 800 | 10 |  | 800 | Ühendus abiruumidega, sh poolitamisel mõlemad osad (paralleelkasutus) ning fuajeega. Piisavalt väljapääse (evakuatsioon, tuleohutusnõuded). | Multifunktsionaalne suur saal. Seinaga kaheks jagatav (teisaldatav vahesein), võimalik rööpkasutus või väiksemad üritused (täissaali tunne). Lava eri asetused, istekohad võimalik lihtsasti kokku lükata nt otsaseina sisse (tribüün) või põranda alla.
Projektsiooniruum | 25 |  |  |  | Otseühendus blackboxiga | Heli- ja valgustehnika jms. Vajalik visuaalne ühendus saaliga, ei tohi olla klaasi taga, pigem eendub sama ruumi sisse (heli ideaalis otse keskelt)
Pealadu | 200 |  |  |  | Otseühendus blackboxiga | Kultuurikeskuse enda asjad: valgus- ja helitehnika, toolid, seinad jm inventar, klaver, kahepoolne uks 3m lai, 3,5m kõrge.
Tagaladu | 200 |  |  |  | Otseühendus blackboxiga | Väliskorraldajate asjad: produktsioon, tehnika jm inventar, kahepoolne uks 3m lai, 3,5m kõrge.
Ühenduskoridorid |  |  |  |  | Ümber saalide. Eraldi sissepääsud töötajatele ja esinejatele. Otseühendus transpordialaga. | Abiruumide ja saali ühendus, heliisolatsiooni puhver eri funktsioonide vahel. ideaalis igas küjes: võimaldab paralleelkasututst, sujuvat ühendust abiruumidega, tehnika jm vajaliku transportimist, tehnilise personali ja esinejate liikumine saali ümber (nt koridorid saali ja lao vahel). Suur ja väike saal saavad kasutada samu abiruume (sh backstage). Avalik ja kinnine tsoon ei tohi omavahel ristuda.
Backstage | 260 |  |  |  | Ühendus saalidega | Esinejate ala: grimmituba ja esinejate ooteruum 20 m2, esinejate riietusruum 10 m2, garderoob+pesu 2 dušiga 40 in 2x44 m2, garderoob 2+2 in 2x25 m2, staari riietus+pesu 25 m2, wc 4x3 m2, köök+söögiruum 30 m2, töötajate riietus- ja pesuruum M+N 25 m2
Catering | 75 |  |  |  | Ühendus saalidega ja fuajeega | Cateringi ettevalmistusala
Tööruum | 24 |  |  | 4 | backstage juures | 4 töökohta (korraldajad, tehnilised töötajad)
Väike saal | 200 | 6-8 |  | 150 | Ühendus abiruumidega, sh backstage ja catering, ning fuajeega. | ERR telestuudio, proovid, kunstimuuseumi ja raamatukogu jm väiksemad üritused.
Dekoratsioonide ja stuudiomööbli hoiuruum | 35 | 4 |  |  | Otseühendus väikese saaliga | ERR kasutuses. väikese saali kõrval pääsuga otse väikesesse saali, põrand peab olema samas tasapinnas, uks vähemalt 3,5m kõrge ja topeltlai (puhas ava min 2m).
Tehnika hoiuruum | 20 | 3.2 |  |  | Otseühendus väikese saaliga | ERR kasutuses. väikese saali kõrval pääsuga otse väikesesse saali, põrand peab olema samas tasapinnas, uks topeltlai (puhas ava min 1,6m).
Puldiruum | 25 | 3.2 |  | 6 | Otseühendus väikese saaliga | Akustilise töötlusega ruum. Režii, insener ja valgustaja.
Helifoonika | 15 | 3.2 |  | 2 | Otseühendus väikese saaliga | Akustilise töötlusega ruum.
Abiruum | 40 |  |  |  | Otseühendus väikese saaliga | Inventar, mööbel, esitlustehnika.
Lektoorium | 50 |  |  | 35 | Ühendus fuajeega. | Kohvikut imiteeriv sündmusruum: kirjandus- ja keelekohvikud, arutelud, väiksema publikuga sündmused ja töötoad., kööginurk | parem nimi????
Seminariruum | 25 |  |  | 12 | Ühendus fuajeega. | Väike ruum ürituste korraldamiseks (seminarid, sünnipäevad, koosolekud jms, 10 in), mida saab välja rentida.
KOKKU | 1994
LISAINFO
Kui laod jm abiruumid ja/või transpordiala ei asu saalidega ühel korrusel, peavad ruumid olema ühendatud transpordilifitga (sama, mis muuseumil). Transpordilifti mõõdud 2,5 x 6 m, H min 2,5m, kandevõime 4 t.
Eraldi sissepääsud töötajatele ja esinejatele ning publikule, avalik ja kinnine tsoon ei tohi omavahel ristuda.
Transpordiala ettevalmistuslao juures samal tasapinnal.
Ülekandebussi parkimine (nt ERRi mobiilne ülekandejaam), vajab ühenduspunkti hoonega (toide). Peatumiskoht esinejate bussile.
Saalid peavad olema helikindlad, selleks näha ette vaheruumid eraldama muudest ruumidest ja üldalast, topeltseinad vms. Vaja ka piisavalt väljapääse saalist (tuleohutus).
Lisanduvad tualettruumid ja koristamisruumid
LIGIPÄÄSETAVUS
Avatud ala | Ruumid, kuhu on juurdepääs kõigile hoone kasutajatele. Külastajatele avatud tsoon, teistes tsoonides võib külaline liikuda vaid koos saatjaga.
Personaliala | Tööruumid, kuhu juurdepääs on piiratud üldiste läbipääsuõigustega.
Piiratud ligipääs | Kõrgendatud juurdepääsupiirangutega ruumid, lisa turvanõuetega ala, tehniline ruum või ladu.

## kino
Väärtfilmi-kino | Pindala m2 | Kõrgus | avatud/personaliala/suletud | Inimeste arv | Asukoht/toimimine | Märkused (inventar, funktsiooni kirjeldus)
Suur saal | 300 | 5-7 |  | 120-150 | Mugav otseühendus väljast, sh ka siis, kui muu maja suletud. | 10m ekraani puhul vahemaa esimese reani 10m, inimese kohta 2,3-2,5m2, hajutatum+mugavam istumine (mitte tihedalt pakitud tavakino), 10m laiune ekraan esimesest reast 10m.
Väike saal | 150 | 5-7 |  | 40-70 | Mugav otseühendus väljast, sh ka siis, kui muu maja suletud. | 10m ekraani puhul vahemaa esimese reani 10m, inimese kohta 2,3-2,5m2, hajutatum+mugavam istumine (mitte tihedalt pakitud tavakino), 10m laiune ekraan esimesest reast 10m.
Projektsiooniruum | 40 |  |  |  | Otseühendus saalidega, ideaalis vaade mõlemasse saali korraga. | Saalide tagaosas.
Kontor | 60 |  |  | 10
Ladu | 40
Publikuala | 150 |  |  |  |  | Kinokohvik (külm söök, snäkid, joogid), piletikassa ja hajumisala, võimalus kohtumisteks, vestlusringideks, viktoriinideks jm tegevusteks.
Katusekino |  |  |  | 200-300 |  | Ekraanile (10x4,2m, alumine äär maapinnast 1,5m) parim füüsiline sein, mitte nt täispuhutav, suunaga läände (päikeseloojang jääb ekraani taha), arvestada tuule ja väikese vihmaga. Võib olla tasane pind või tagumised toolid kõrgemal, aga oluline paindlikkus. Sh projektsiooniruum 10 m2
KOKKU | 740
LISAINFO
Kinol oluline eraldi sissepääs (avatud kauem), selge tähistamine, oluline identiteedi osa (nägu ja teekond). Lahkudes ei peaks läbi tühja maja ekslema või evakuatsioonipääsu liikuma. Sama kehtib katusekino puhul. Koht reklaamile ja kinokavale.
Publikuala, piletikassa ja kohvik: ei pea olema ainult kino kasutuses, aga loob meeleolu ja tervikkogemuse
LIGIPÄÄSETAVUS
Avatud ala | Ruumid, kuhu on juurdepääs kõigile hoone kasutajatele. Külastajatele avatud tsoon, teistes tsoonides võib külaline liikuda vaid koos saatjaga.
Personaliala | Tööruumid, kuhu juurdepääs on piiratud üldiste läbipääsuõigustega.
Piiratud ligipääs | Kõrgendatud juurdepääsupiirangutega ruumid, lisa turvanõuetega ala, tehniline ruum või ladu.

## toit
Toidukohad | Pindala m2 | avatud/personaliala/suletud | Inimeste arv | Asukoht/toimimine | Märkused
Söögiala 1 | 300 |  | 120-150 | Esimene korrus. Hea ühendus väliruumiga (väliterrass). Ühendus fuajeega, aga võimalus eraldada (üritused, toidulõhnad). Otsepääs väljast (mitte ainult läbi fuajee). | 2-3 eri operaatorit, ühine söögiala ja jagatud abiruumid, kiirem ja lihtsam, rõhk päevasel kasutusel, sh takeaway+lõunapakkumised, kohvikustiil: kohtumise ja kokkusaamise koht. Võimalus eri seltskondadele: suuremad ja väiksemad lauad, privaatsemad ja vähem privaatsemad lauad, kogukonnalauad jne
Väliterrass |  |  |  |  | Tuule- ja vihmavari, max pikk hooaeg.
Köök+abiruumid 1 | 120 |  |  | Esimene korrus. | köök (sh avatud teenindusala), laoruumid, sh walk-in külmladu, sügavkülm, kuivladu, joogiladu.
Söögiala 2 | 160 |  | 60-90 | Viimane korrus. Mugav ligipääs (avatud kauem kui asutused), hea ühendus liftiga | aeglasem ja erilisem, rõhk õhtusel kasutusel
Köök+abiruumid 2 | 100 |  |  | Viimane korrus. | köök, laoruumid
Katuseterrass |  |  |  |  | Tuule- ja vihmavari, max pikk hooaeg.
Riietusruumid | 30 |  |  |  | M+N riietus ja pesu, 2x12 inimest
KOKKU | 710
LISAINFO
Otsepääsud tänavalt
Eraldi sissepääsud kaubaveoks ja toidukulleritele.
Prügi äraviimine ja sorteerimine eraldi alal, ühendatud transpordialaga ja avalikust ruumit varjestatud.
Eri korrustel paiknedes võiksid olla kohakuti ja ühise teenindusliftiga.
LIGIPÄÄSETAVUS
Avatud ala | Ruumid, kuhu on juurdepääs kõigile hoone kasutajatele. Külastajatele avatud tsoon, teistes tsoonides võib külaline liikuda vaid koos saatjaga.
Personaliala | Tööruumid, kuhu juurdepääs on piiratud üldiste läbipääsuõigustega.
Piiratud ligipääs | Kõrgendatud juurdepääsupiirangutega ruumid, lisa turvanõuetega ala, tehniline ruum või ladu.

## tööruum
Tööruumid | Pindala m2 | avatud/personaliala/suletud | Töökohtade arv | Asukoht/toimimine | Märkused (inventar, funktsiooni kirjeldus)
Kultuurikeskus | 743 |  |  | Võimalus liikuda ka ajal, kui maja on kinni.
Puhkeruum | 50 |  |  |  | 2 tk a 25 m2. Puhkeala: lamamiskohad, eraldumisvõimalus. Kohvinurk, suurem laud mitteformaalseteks koosolekuteks.
Koostööruum | 20 |  |  |  | 5 tk a 4 m2. Telefoniga rääkimise ruum. Ruumi mahub vajadusel kuni 4 inimest. Sisustus 2 diivanitüüpi istet ja väike laud istekohtade vahel.
Riietusruum |  |  |  |  | M ja N riietus ja pesu. | Kohtade arv ja m2?
Raamatukogu | 401
Koosolekuruum | 35 |  | 15 | Eraldi seinte ja ustega ruumid, kuhu on lihtne sissepääs ka siis, kui raamatukogu on suletud. Rendiruum.
Direktor | 20 |  | 1 |  | Koosolekulauaga kabinet
Kabinet 1 in | 60 |  | 5 |  | 5 tk a 12 m2: 4 osakonnajuhatajat ja asedirektor
Kabinet 2 in | 32 |  | 4 |  | 2 tk a 16 m2: arendusjuht ja kogukonnatööjuht, personalijuht ja majandusjuht
Avatud tööala | 174 |  | 29 |  | 6 m2/töökoht. Avalikud suhted, IT, laste- ja noorteosakond, ajakirjandus, ilukirjandus, erialakirjandus, sekretär. Vajab riiuleid (näitused, raamatud). Avatud tööala 1 ruumi suurus 5-10 töökohta.
Serveriruum | 15
IT osakonna laoruum | 30
Abiruum | 35 |  |  |  | Raamatute parandamine ja kiletamine, näituste ettevalmistamine, laud, kapid. Sh laoruum 10 m2.
Kunstimuuseum | 180
Direktor | 20 |  | 1 |  | Koosolekulauaga kabinet
Kabinet 1 in | 36 |  | 3 |  | 3tk a 12 m2: 3 osakonnajuhatajat
Kabinet 2 in | 16 |  | 2 |  | kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist
Avatud tööala | 108 |  | 18 |  | 6 m2/töökoht. Direktori abi, näituste osakond, kogude osakond, haldus, vabatahtlikud, lisaks saaliteenindajate lockerid. Avatud tööala 1 ruumi suurus 5-10 töökohta.
Sihtasutus | 92
Juhataja | 20 |  | 1 |  | Koosolekulauaga kabinet
Avatud tööala | 42 |  | 7 |  | 6 m2/töökoht.
Serveriruum | 30
ERR | 309 |  |  | Eraldi ruumid, omavahel ühendatud. Võimalus liikuda ka ajal, kui maja on kinni.
Toimetused | 238
Toimetajad, ajakirjanikud | 125 |  | 15
Tehnilised töötajad | 30 |  | 4
Puhkeruum | 25 |  |  |  | Puhkeala: lamamiskohad, eraldumisvõimalus. Kohvinurk, suurem laud mitteformaalseteks koosolekuteks.
Koosolekuruum | 25 |  | 8
Videomontaaž ja teksti lugemine | 25 |  | 3 |  | Akustilise töötlusega ruum.
Video läbivaatus | 8 |  | 1 |  | Akustilise töötlusega ruum.
Raadiostuudio | 71
Self-op stuudio 1 | 20 |  | 6 |  | Akustilise töötlusega ruum.
Self-op stuudio 2 | 12 |  | 2 |  | Akustilise töötlusega ruum.
Self-op stuudio 3 | 15 |  | 4 |  | Akustilise töötlusega ruum. Päevavaluse vajadus.
Serveriruum | 24 |  |  |  | Tele- ja raadiostuudio oma koos
Rendipinnad | 1100 |  |  | Eraldi ruumid, võimalik eraldi sissepääs (saab kasutada maja lahtiolekuaegadest olenemata, iseseisvalt). | Multifunktsionaalne kontoripind.
KOKKU | 2082
LISAINFO
Vajalik tagada ka privaatsus ja vaikus, sest töötajatel keskendumist nõudvad ülesanded (uurimustöö, lugemine jne), lisaks suhtlemine ja nõustamine: tööpesad, võimalus eraldumiseks avatud tööalast. Rõhku tuleks panna ühisele puhkealale.
Kontoriruumid on liigendatud erinevateks tööaladeks. Büroo lahendus väldib totaalset kabinet-koridor süsteemi. Avatud tööalasid jagavad ruumialadeks kabinetid, nõupidamisteruumid, puhkeruumid, koostööruumid (telefoniga rääkimiseks ja rühmatööks eraldi mürarikkamad alad). Avatud tööala ruumi suurus 5 kuni 10 töökohta.
Rruumijaotus on kaasaegne, jagatud kõrvuti paiknevateks ning koos töötavateks formaalseteks tööaladeks (kabinet, avatud büroo töölaudadega) kui ka mitteformaalseteks tööaladeks (puhkealad, nurgad, nišid), kus töötajate koostöö ei toimu ainult kontorilaua taga vaid vabamas keskkonnas. Tööruumid arvestavad paindliku töökeskkonnaga, töökohtade lisamise võimalusega, mobiilsete töökohtade loomise võimalusega (osalise tööajaga, kodu- või kaugtöö vormis töötajatele vajadusel tekkiv vaba töökoht).
Lisanduvad tualettruumid ja koristamisruumid. Arvestada 1 unisex wc/15 in, lisaks inva wc.
LIGIPÄÄSETAVUS
Avatud ala | Ruumid, kuhu on juurdepääs kõigile hoone kasutajatele. Külastajatele avatud tsoon, teistes tsoonides võib külaline liikuda vaid koos saatjaga.
Personaliala | Tööruumid, kuhu juurdepääs on piiratud üldiste läbipääsuõigustega.
Piiratud ligipääs | Kõrgendatud juurdepääsupiirangutega ruumid, lisa turvanõuetega ala, tehniline ruum või ladu.

## koond
Koondtabel 1 | Pindala m2 soovituslik | Pindala m2 tegelik | Koondtabel 2 | Pindala m2 | Lisateave
Raamatukogu | 6715 |  | Maapealne hooneosa
Muuseum | 3415 |  | Maa-alune hooneosa
Sündmuskeskus | 1994 |  | Transpordiala |  | peatumiskohtade arv (buss, kaubaauto, prügivedu)
Väärtfilmikino | 740 |  | Parkla |  | parkimiskohtade arv
Toidukohad | 710 |  | Jalgrataste parkla |  | parkimiskohtade arv
Tööruumid | 2082 |  | Kõvakattega ala |  | eraldi Vanemuise tn 1 ja kogu võistlusala
Vastuvõtuala | 510 |  | Haljasala |  | eraldi Vanemuise tn 1 ja kogu võistlusala
kokku üldpind | 16166
Ühendusteed ca 15% | 2500
Tehnilised ruumid ca 7 % | 1170
KOKKU | 19836
LISAINFO
NB! Hoones tuleb lahendada vajalikud tehnoruumid hoone liitmiseks välisvõrkudega (el.alajaam ja kilbiruum, soojasõlm, veemõõdusõlm jne.) Lisaks tuleb ette näha võimalik ventilatsiooniseadmete paiknemine hoones vastavalt hoone lahendusele. Ventilatsiooniseadmete katusel paiknemise korral ei tohi need mahust välja ulatuda. Tehnilised ruumid, kommunikatsioonišahtid jms u 7% üldpinnast.
NB! Käesolevas ruumiprogrammis ei ole andmeid ühendusteede, trepikodade, fuajeede jms kohta, mille puhul lähtuda arhitektuurilahendusest. Kogupindala arvestatakse u 15% üldpinnast.
NB! Käesolevas ruumiprogrammis ei ole andmeid koristusruumide ja tualettruumide arvu ja suuruse osas, selles osas tuleb lähtuda tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetest. Ette näha nii invatualetid kui ka mähkimisruum ja ema-lapse tuba.
NB! Hoonele lisandub majandushoov ja turvatud transpordiala, kaetud parkimine jalgratastele, lapsevankrite parkla (varju all või siseruumides), peatumiskohad teenindavale transpordile ja sõidujagamisteenustele, elektriautode laadimiskohad.
NB! Hoonele kavandada maa-alune osa, kus on parkla ja lisaks muud sobivad funktsioonid, mis ei vaja otsest päevavalgust (kunstimuuseum, garderoob, saalid, näitusepinnad vms) ja mida saab kergesti vabastada üleliigsetest asjadest. Maa-alune osa peab sobima varjumiskohaks (ilma akendeta või lihtasti varjestatavad või kaetavad aknad), kuhu saab lihtsasti tänavalt sisse (vajalik 2 sissepääsu).