## Leht1
PAKKUMUSE HINNATABEL
Tellija: Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond
Objekt: LA Kannike Ravila 43 välisvalgustus
Jrk | Tööde nimetus | M/ü | Kogus | Ü/hind | Summa
Välisvalgustus
1 | Õuekaabel koos paigaldusega | obj | 1 |  | 0
2 | Hoonesisene paigaldis sh lülituskilp | obj | 1 |  | 0
3 | Valgustid mastidele SITECO 5XA5132J1A08A4 DL® 30 LED | kmpl | 20 |  | 0
4 | Valgustid mastidele Stork Little Brother 48 W 32 LEDs SRL | kmpl | 2 |  | 0
5 | Mastid koos lisadega H=8m konsool 1m, tipp 60mm, tüvi U=0,6m | kmpl | 2 |  | 0
6 | Mastid koos lisadega H=6,5, d3=76mm, tüvi U=0,6m | kmpl | 20 |  | 0
7 | Mastide ja valgustite paigaldus | kmpl | 22 |  | 0
8 | Väline toitekilp koos paigaldusega paviljonidele | kmpl | 3 |  | 0
9 | Paviljoni valgustus koos paigaldusega 5-le paviljonile | obj | 1 |  | 0
10 | Maanduse ehitus | obj | 1 |  | 0
11 | Mahamärkimine, mõõdistused, dokumentatsioon jms | obj | 1 |  | 0
12 | Kirjeldamata tööd, materjalid, transport, renditehnika, taastamine jms | obj | 1 |  | 0
|  | Kokku |  |  | 0
|  | Tellija varu 5% |  |  | 0
|  | Summa |  |  | 0
|  | Käibemaks 20% |  |  | 0
|  | Kogumaksumus |  |  | 0
 Kõik esitatud hinnakomponendid üksikult, aga ka koos peavad sisaldama kõiki konkreetse töö tegemiseks vajalikke otseseid ja kaudseid kulusid ning ka soovitud kasumit, selle teostamiseks, tõendamiseks, dokumenteerimiseks, Hankijale üleandmiseks jt kohustuste täitmiseks kooskõlas hankelepingu tingimustega.
 Projektdokumentatsioonis ja pakkumuse hinnatabelis esitatud konkreetsete tööde füüsilised mahud on informatiivsed ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega. Kõigi pakkumustabelis esitatud tööde ja nende koguse vastavust tegelikele mahtudele on kohustatud kontrollima pakkuja, vajadusel lisades juurde ridu või muutes tööde mahte.
 Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist, kehtivatest seadustest, ehitusnormidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest.
 Analoogtoodete pakkumisel tõendab toodete samaväärsust pakkuja. Asendustooted tuleb kooskõlastada
nii tellija kui projekteerijaga. Valgustite asendamisel esitada valgusarvutus.
Pakkuja: